ВЛИЯНИЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ НА ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ В ТОПОЧНОЙ КАМЕРЕ ПК-39 ЕРМАКОВСКОЙ ГРЭС

Аскарова А.С., Болегенова С.А., Бекмухамет А., Оспанова Ш.С., Ергеалиева А.Б.

Казахский нацилнальный университет имени аль-Фараби, Казахстан

Проблемы теплофизики вызывают огромный интерес, характеризуются большой практической ценностью и охватывают такие важные отрасли науки, как физика горения и взрыва, теплоэнергетика и ее экономические и экологические аспекты. Устойчивый интерес как с прикладной, так и с теоретической точек зрения вызывают вопросы теплофизики, связанные с повышением эффективности использования энергии с одновременным решением экологических проблем. В условиях резкого изменения ценовой политики продаж нефти и природного газа в развитых странах интерес к использованию твердого топлива как к основному мировому энергоносителю продолжает неуклонно повышаться.

Актуальность данной проблемы и растущее внимание к ней связаны с работой действующих энергетических установок, с созданием новых камер сгорания, с увеличением количества загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу. Участие энергетических предприятий в загрязнении окружающей среды продуктами сгорания топлива, твердыми отходами значительно, и это, прежде всего, электростанции, работающие на твердом топливе и являющиеся основным источником загрязнения воздуха, почвы, воды. Использование угля в качестве энергетического и химического сырья по экономическим прогнозам в ближайшие десятилетия будет возрастать как в Казахстане, так и за рубежом. Если в прошлом на переднем плане стояло только производство энергии, что сегодня необходимо соблюдать строгие нормы выброса вредных веществ и одновременно использовать оборудование.

Важным является разработка процесса «чистого» сжигания топлива с минимальными выбросами вредных веществ. Для решения этой проблемы необходим точный расчет аэродинамики и характеристик процесса конвективного тепломассопереноса в реагирующих многофазных потоках. Возникла необходимость проведения подробного теоретического исследования особенностей процесса тепломассообмена при сжигании энергетического топлива в топке мощного парогенератора, установления основных закономерностей и оптимизации все конструктивных и режимных параметров этого процесса.

Вычислительный эксперимент был проведен на реальном энергетическом объекте. В качестве исследуемого объекта в работе выбрана камера сгорания котла ПК-39 к блоку 300 Мвт, паропроизводительностью 475т/ч. Котел установлен на Ермаковской электростанции (Казахстан). На рисунке 4 представлена общая схема камеры сгорания этого котла и разбивка ее на элементарные объемы для проведения вычислительных экспериментов. Камера сгорания оборудована 12 вихревыми трехканальными горелками. Горелки расположены встречно в два яруса по 6 горелок в каждом. Для интенсификации воспламенения и создания благоприятных условий устойчивого горения горелки имеют два размера, что позволяет обеспечить разные коэффициенты избытка воздуха в них: нижний ярус г=1,4, верхний ярус г=0,9.

Способ сжигания твердых топлив в виде пыли в факеле имеет определенные преимущества перед другими способами. Измельчение топлива приводит к тому, что запас горючего в каждой пылинке мал при большой внешней поверхности. Это обеспечивает быстрое сгорание пылинок. Пылинки вследствие малости и парусности движутся вместе с газовым потоком. Скорости их обтекания невелики. Даже для крупных пылинок можно считать, что относительные скорости их движения равны скорости воздуха. По этим причинам критерий Нуссельта  для  пылинок  приближается к минимальному значению, а коэффициенты теплообмена и диффузионного обмена велики из-за малого размера частиц. Разогрев горящих пылинок относительно газовой среды невелик опять-таки из-за хорошего теплообмена [1].

Вычислительные эксперименты по исследованию процесса горения проводились в камере котла ПК-39. Создание базы данных для моделирования проводится в несколько этапов, с использованием программного комплекса. В создаваемых файлах содержатся геометрические данные исследуемого процесса, начальные и граничные условия для моделирования процесса тепломассопереноса в реагирующих потоках. При помощи Preproz создаются базовые файлы, содержащие исходную информацию, которые в дальнейшем используются в пакете программ. Этот компьютерный пакет программ позволяет проводить сложные вычислительные эксперименты по моделированию реагирующих многофазных течений в областях реальной геометрии.

При создании геометрической модели, каждая стенка топочной камеры описывается отдельно в виде численных кодов. Сначала вводятся стенки с их угловыми точками. Входы и выход задаются, прежде всего, в виде типа отверстий и потом устанавливаются координаты пространственного положения горелочных устройств на определенных стенках. Отверстие горелки (вход) описывается в виде концентрических окружностей (для круглых горелок), выход – в виде прямоугольника с соответствующими координатами в пространстве. В работе из-за ограничений, налагаемых при создании геометрической модели, круглые отверстия были заменены на прямоугольные с равной площадью, что также сказывалось на точности расчетов. В соответствии с заданной геометрией создается решетка для численного моделирования (рисунок 4). В процессе создания окончательного варианта расчетной области, решетка неоднократно редактируется, с целью создания наиболее оптимального варианта для проведения дальнейших расчетов физических процессов в топочном объеме. В нашем варианте для проведения вычислительных экспериментов создана решетка размером 27х61х60, которая содержит 98820 контрольных объемов. Возможность уменьшения контрольного объема, особенно в области расположения горелок, позволяет получить более точный результат. При этом благодаря усовершенствованной компьютерной модели, с помощью которой проводились все вычислительные эксперименты в настоящей работе, время расчетов увеличивается незначительно [2].

Рис 1. Общий вид топочной камеры котла ПК-39

Численное моделирование турбулентных течений с химическими реакциями, включающее термодинамическое, кинетическое и трехмерное компьютерное моделирование топочных камер, позволит с наименьшими затратами детально исследовать турбулентное горение пылеугольного топлива в реальных камерах сгорания и дать практические рекомендации по использованию новой технологии сжиганию низкосортного твердого топлива.

В работе проведено численное исследование влияния степени турбулентности на сложные физико-химические процессы, происходящие при сжигании топлива в пылевидном состоянии в камерах сгорания.

Математическая модель, описывающая реагирующие течения в камере сгорания, включает в себя нелинейные дифференциальные уравнения: уравнения неразрывности, движения вязкой среды, распространения тепла и диффузии для компонентов реагирующей смеси и продуктов реакции, уравнения состояния и уравнения химической кинетики. Решение этих уравнений проводилось на базе программного комплекса для трехмерного моделирования FLOREAN.

В результате проведенного 3-D моделирования процессов сжигания натурального топлива (экибастузский уголь) в областях реальной геометрии (котел ПК-39) получено  описание процесса в виде полей температуры, концентраций продуктов сгорания, в том числе и вредных веществ, турбулентных характеристик, по всему топочному пространству для различных режимных условий процесса.

На рисунках 5-16 приведены результаты численного моделирования для двух значений степеней турбулентности Tu=0.05  и Tu=0.1, а также проведен их анализ.

Рис 2. Распределение температуры по высоте камеры сгорания

при  Tu=0.05

* - эксперимент

Рис 3. Распределение температуры по высоте камеры сгорания

при Tu=0.1

Рис 4. Сравнение распределений температуры  вдоль камеры   сгорания для двух степеней турбулентности  Tu=0,05 и Tu=0,1.

Анализ графиков на рис. 2-4, где приведены распределения температуры показывает, что на выходе из топочного пространства имеем более низкие температуры газов. Это объясняется условиями воспламенения высокозольного экибастузского угля и ухудшенным теплообменом в топке, связанным с загрязнением экранов слоем летучей золы. Зола, оседая на поверхности нагрева, ухудшает теплопередачу, увеличивает сопротивление газоходов и причиняет большой вред оборудованию. В тоже время можно отметить, что условия воспламенения при Tu=10% лучше, а на выходе мы имеет очень маленькие различия в значениях температуры.

Итак, сравнение показало, что характер температурных и концентрационных кривых достаточно хорошо моделируется и совпадает с экспериментальными данными. Это говорит о правильности примененной в данной работе математической модели турбулентной пылеугольной струи и ее распространение в топочной камере действующей энергетической установки. Наибольшие расхождения в расчетных и экспериментальных значениях можно увидеть только в области воспламенения и затухания (рис. 4).

Важность и удобство численного моделирования сложных явлений, которые происходят в камере сгорания вполне очевидны. В результате проведенного вычислительного эксперимента для котла ПК-39 Ермаковской ГРЭС в настоящей работе был получен обширный банк характеристик топочного процесса; температура, поле концентраций продуктов горения, энергии, выделяющейся за счет химических реакций для двух степеней турбулентности Tu=0.05 и Tu=0.1. Показано, что выбранная математическая модель позволяет удовлетворительно рассчитывать параметры течения и теплотехнических характеристик устройств.

Проведено численное исследование влияния степени турбулентности на процессы тепломассопереноса при сжигании пылеугольного топлива в камере сгорания энергетического объекта.

● Численное моделирование процесса сжигания пылеугольного топлива проводилось на основе трехмерных уравнений переноса с учетом химических реакций. Это система нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных состоит из уравнений неразрывности и движения вязкой среды, уравнений распространения тепла и диффузии для компонентов реагирующей смеси и продуктов реакции с учетом многофазности среды, уравнений k-ε -модели турбулентности.

● Для выполнения вычислительного эксперимента и получения расчетных данных, наиболее полно описывающих процессы тепломассопереноса, происходящих в реальных условиях в топочной камере действующей энергетической установки, в настоящей работе был выбран котел ПК-39 Ермаковской ГРЭС.

● Построенная модель, позволила разработать алгоритм расчета для численного исследования конвективного тепломассопереноса при различных степеней турбулентности.

Сравнение показало, что характер температурных и концентрационных кривых достаточно хорошо моделируется и совпадает с экспериментальными данными. Это говорит о правильности примененной в данной работе математической модели турбулентной пылеугольной струи и ее распространение в топочной камере действующей энергетической установки. Наибольшие расхождения в расчетных и экспериментальных значениях можно увидеть только в области воспламенения и затухания.

1. Аскарова А.С., Карпенко В.Е., Мессерле В.Е., Устименко А.Б. Плазмохимическая активация горения твердых топлив // Химия высоких энергий. – 2006. – Т.40, №2. – С.141–148.

2. Аскарова А.С., Болегенова С.А., Лаврищева Е.И., Локтионова И.В. Численное моделирование топочных процессов при горении высокозольного экибастузского угля // Теплофизика и Аэромеханика. – 2002. – Т.9, №4. – С.585-596.