| әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетеі Силлабус Деректер базасының жүйесі (Код) Күзгі семестр 2016-2017 оқу жылы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пәннің коды |  | Пәннің аты | Тип | Аптадағы сағат саны |  |  |  |  | Кредит саны |  |  |  | ECTS |
|  |  |  |  | Дәріс | Тәжірибе |  | Зерт |  |  |  |  |  |  |
| IBABR 4508 |  | Өсімдіктің биологиялық белсенді заттарына идентификация | ОК | 2 | 0 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 5 |
| Пререквизит тер |  | Органикалық химия – органикалық қосылыстардың негізгі топтарының химиялық қасиеттері және сапалық функциональды химиялық талдаудың негізгі әдістері; Өсімдік шикізатын қайта өңдеу технологиясы – өсімдіктің ББЗ өндірісінде сапасын бақылау және қайта өңдеудің негізгі технологиялық параметрлері. Органикалық заттардың физико-химияық талдау әдістері – органикалық заттардың жұқа құрылымы мен түпнұсқалығының спектрлі және хроматографиялы талдау әдістері. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дәріс оқушы |  | Үмбетова Алмагуль Кендебаевна, х.ғ.к., аға оқытушы, доцент |  |  |  | Кеңсе сағаттары |  |  |  |  | Кесте бойынша |  |  |
| e-mail |  | Alma_0875@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон |  | 87778051276 |  |  |  | Аудитория |  |  |  |  |  |  |  |
| Пәннің сипаттамасы |  | Пән өсімдіктегі биологиялық белсенді заттарды идентификациялау үшін УК-, ИҚ-, ПМР- және ЯМР (С 13) –спектроскопияларды қолдануды оқытады. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курстың мақсаты |  | Курс пәнді оқу барысында студенттерге стандарттаудың хроматографиялық және спектрлік әдістерін, фитопрепараттарды талдау, өсімдіктегі ББЗ-дың бір және көп функционалды құрылысын идентификациядлау, химиялық жиынтықты пайдаланудың негізгі теориялық білімін береді. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оқыту нәтижелері |  | - Өсімдіктің ББЗ химиялық қасиеттерін, кез келген органикалық қосылыстың негізгі сапалық функционалды әдістерін, таза және қоспа қосылған өсімдік заттарын идентификациялау әдістерін білу. - Қазіргі заманғы химиялық, хроматографиялы, спектрлі талдау әдістерін, жеке ББЗ және препараттар жиынтығын түсіндіру әдістемесін білу. - Комплексті фитопрепараттар мен кез келген өсімдік тобының биологиялық белсенді заттарын талдау әдістерінің идентификациясына сәйкес қажетті ғылыми-негізделген талдау өткізуді білу. - Сараптауға алынған ББЗ-дың химиялық, хроматографиялық және спектрлік талдау нәтижелерін жүзеге асыруды білу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Әдебиеттер мен ресурстар |  | Негізгі: - Раушер К., Йанссен Ф. Основы спектрального анализа.- М.: МГУ, 2006.- 224с. - Бражников В.В. и др. Аналитическая хроматография.- М.: Химия, 1993.- 464с. - Музычкина Р.А., Корулькин Д.Ю., Пичхадзе Г.М. Избранные главы фармацевтической химии. – Алматы: ЦДК Глобус, 2014. – 360 с. - Музычкина Р.А., Корулькин Д.Ю., Абилов Ж.А. Качественный и количественный анализ основных групп БАВ в лекарственном растительном сырье и фитопрепаратах.- Алматы: Қазақ университеті, 2004.- 264c. - Музычкина Р.А., Корулькин Д.Ю., Абилов Ж.А. Технология производства и анализ фитопрепаратов.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 356c. Қосымша: - Рудаков О.Б. Методы жидкостной хроматографии.- М.: Наука, 2004.- 528с. - Колб Б. Газовая хроматография с примерами и иллюстрациями. Учебник для вузов.- Самара: СГУ, 2007.- 324с. - Браун Д., Флойд А. Спектроскопия органических веществ.- М.: МГУ, 1992.- 300с. - Тахистов В.В. Практическая масс-спектрометрия органических соединений.- СПб.: СПбГУ, 2000.- 268с. - Ионин Б.И. и др. ЯМР-спектроскопия в органической химии, Л.: Химия, 1983,272с. - Казицына Л.А., Куплетская Н.Б. Применение УФ-, ИК- и ЯМР- спектроскопии в органической химии.- М.: ВШ, 1971.- 264с. - Национальная фармакопея Республики Казахстан.- ч.1 и 2.- Алматы, 2007 - Гринкевич Н.И. Химический анализ лекарственных растений, М.: ИЛ, 1983,492с. - Музычкина Р.А., Корулькин Д.Ю., Абилов Ж.А. Основы химии природных соединений.- Алматы: Қазақ университеті, 2010.- 564 с. - Корулькин Д.Ю., Абилов Ж.А., Музычкина Р.А., Толстиков Г.А. Природные флавоноиды.- Новосибирск: СО РАН, 2007.- 232с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курстың ұйымы |  | Білу керек: күрделі реакциялардың кинетикасының теориялық негізін; органикалық заттар қатысуымен каталитикалық реакциялардың кинетикалық негізін; әлсіз және күшті электролиттердің негізгі қасиеттерін (электрөткізгіштік); электродты процесс пен электрохимиялық кинетиканың негізін, ББЗ-ды спектрлі талдау әдістерінің негізгі мүмкіндіктері мен ерекшеліктерін, күрделі препараттарды өзгеше талдау, тазалау белгілерін, дәлдігін, ауытқу мүмкіндігін, сапалық және сандық функционалды талдауға алдын ала үлгі дайындау әдістемесін, өсімдіктегі ББЗ-ды жұқа құрылымды сараптау әдістемесін. Істей білу керек: күрделі реакциялардың физика-химиялық сипаттамасын есептеу, өндірістің технологиялық тәртібіне сәйкес келетін күрделі химиялық және электрохимиялық реакциялардың кинетикалық сипаттамаларына сараптау жүргізу. Әр түрлі процестердың термодинамикалық және кинетикалық сипаттамаларын анықтау үшін физика-химиялық тәжірибе жүргізу, өсімдіктерден алдын ала үлгі алу және спектрлерін жазып алу, кез келген құрылымды топтағы өсімдік молекуласының ББЗ сигналдарын және негізгі құрылымды ерекшеліктерін орналастыру. Болуы тиіс: табиғи биологиялық белсенді қосылыстардың орналасу құрылымының дағдылары. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курстың тәртібі |  | - Әрбір дәріс сабақтарына алдын ала дайын болып, төменде келтірілген кестеге келісуі керек. Тапсырмаға дайындық дәріс сабағында тақырып қарастырылғанға дейін аяқталуы тиіс. - Үйге берілген тапсырмалар пәннің кестесінде көрсетілгендей семестр ішінде бөлініп тұру керек. - Көпшілік үй тапсырмалары бірнеше сұрақтан тұрады, табиғи қосылыстардың спектрлі мәндерін, сапалық реакциялар негізінде жұқа құрылымды дәлелдеу қажет. Үй тапсырмалары келесі орындалған тәртіпке сәйкес сақталуы тиіс: - Үй тапсырмалары көрсетілген уақытқа дейін орындалуы керек. Кешіктірілген үй тапсырмалары қабылданбайды. - Сіз үй жұмысын орындауда басқа студентпен біре бірігіп жұмыс жасауға болады, бірақ әрқайсысы бөлек сұрақтармен дайындалады (жеке тапсырма). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бағалау саясаты |  | Өзіндік жұмысқа сипаттама |  |  |  |  |  | Вес |  | Оқыту нәтижелері |  |  |  |
|  |  | Зертханалық жұмыс СРСП 3×8 СӨЖ -1 СӨЖ -2 Коллоквиум Емтихан Барлығы |  |  |  |  |  | 28% 24% 15% 15% 18% 100% |  | 1,2,3,4,5,6 2,,4, 6, 10,12,14 3,0, 11,0 5,0, 13,0 |  |  |  |
|  |  | Сіздің қортынды бағаңыз мына формула бойынша есептелетін болады Төменде ең төменгі бағалау пайызбен келтірілген: 95% - 100%: А 90% - 94%: А- 85% - 89%: В+ 80% - 84%: В 75% - 79%: В- 70% - 74%: С+ 65% - 69%: С 60% - 64%: С- 55% - 59%: D+ 50% - 54%: D- 0% -49%: F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пәннің саясаты |  | Университеттің Академиялық саясатына сәйкес жеңілдететін жағдайда (мысалы, ауырғанда, шұғыл, апатты, күтпеген және т.б.) үй тапсырмаларының немесе жобалардың тиісті мерзімі ұзартылуы мүмкін. Студенттердің пікірталастарға және жаттығуларға қатысқаны сабақта жалпы бағалау кезінде ескерілетін болады. Оқытушы қорытынды баға қоятын кезде әрбір студенттің сабаққа қатысқанына назар аударып, сондай-ақ сабақ үстінде құрылымды сұрақтар қойып, диалог жасап, пәнмен кері байланыс жасаса бағасын көтеретін болады. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пән кестесі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апта | Тақырыптар атауы |  |  |  |  | Сағаттар саны |  |  |  |  |  | Максимальды балл |  |
| 1 | №1. Дәріс – Классификация физических методов . |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №1. Зертханалық жұмыс – Особенности техники безопасности в спектральных лабораториях.. |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4,0 |  |
| 2 | №2. Дәріс – Общая характеристика и классификация спектральных методов анализа. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №2. Зертханалық жұмыс – Поляриметрия. Устройство и работа поляриметра. Подготовка поляриметра к использованию. Порядок работы. Определения угла вращения плоскости поляризации оптически активным раствором биологически активных соединений растительного происхождения. |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4,0 |  |
|  | СРСП -1.Общие законы оптических спектров. Первый закон Ламберта- Бугера. Второй закон, сформулированный Бером. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |
| 3 | №3. Дәріс –Поляриметрия общие сведения. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №3. Зертханалық жұмыс - Поляриметрия. Устройство и работа поляриметра. Подготовка поляриметра к использованию. Порядок работы. Определения угла вращения плоскости поляризации оптически активным раствором биологически активных соединений растительного происхождения. |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4,0 |  |
|  | СӨЖ 1 – Устройство и работа поляриметра. Поляриметрический анализ природных соединений. Приведите примеры. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |
| 4-5 | №4-5. Дәріс –Электронные спектры поглощения общие сведения. УФ –спектры природных веществ. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №4-5. Зертханалық жұмыс - Поляриметрия. Устройство и работа поляриметра. Подготовка поляриметра к использованию. Порядок работы. Определения угла вращения плоскости поляризации оптически активным раствором биологически активных соединений растительного происхождения. |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |
|  | СРСП-2. Методика определения угла вращения плоскости поляризации оптически активного раствора природных соединений. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |
|  | СӨЖ - 2. Особенность Уф-спектров природных полифенолов. Приведите примеры. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |
| 6-8 | №6-7. Дәріс – Инфракрасная спектроскопия общие сведения. ИК-спектры природных веществ. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №6-8. Зертханалық жұмыс – Устройство и работа УФ-спектрофотометра. Подготовка к работе Порядок работы. Запись УФ- спектра биологически активных веществ с добавками. Расшифровка УФ- спектра. |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12,0 |  |
|  | СРСП-3. Особенность метода УФ-спектроскопии. УФ-спектроскопия с диагностическими реагентами. Метод дифференциальной УФ-спектроскопии. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |
|  | Коллоквиум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |
|  | Аралық бақылау 1 Рубежный контроль 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% (30 балл) |  |
|  | Midterme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% (10 балл) |  |
| 8-9 | №8-9. Дәріс – ЯМР – спектроскопия. Введение |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №8-9. Зертханалық жұмыс – Устройство и работа ИК-спектрофотометра. Подготовка проб (в сухом и жидком виде) к работе. Порядок работы. Записъ ИК-спектра биологически активных веществ. Расшифровка ИК-спектров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |
| 10 | №10. Дәріс – Спин-спиновое взаимодействие в ЯМР-спектроскопии. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №10. Зертханалық жұмыс – Устройство и работа ИК-спектрофотометра. Подготовка проб (в сухом и жидком виде) к работе. Порядок работы. Записъ ИК-спектра биологически активных веществ. Расшифровка ИК-спектров. |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4,0 |  |
|  | СРСП-1. Происхождение ИК-спектров. Особенность инфракрасной спектроскопии. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |
|  | СӨЖ 1 – Особенность ИК-спектров природных полифенолов. Приведите примеры. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |
| 11 | №11. Дәріс –Методика расшифровки спетров в ЯМР-спектроскопии.. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №11. Зертханалық жұмыс – Устройство и работа ИК-спектрофотометра. Подготовка проб (в сухом и жидком виде) к работе. Порядок работы. Записъ ИК-спектра биологически активных веществ. Расшифровка ИК-спектров. |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4,0 |  |
| 12-13 | №12-13. Дәріс – ЯМР – спектры природных соединений. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №11-13. Зертханалық жқмыс – Расшифровка спектров в ЯМР-спектроскопии. ЯМР-спектры природных соединений. |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |
|  | СРПС-2. ЯМР-спектроскопия. Спин-спиновое взаимодействие. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |
|  | СӨЖ 2 – Особенность ЯМР-спектров природных полифенолов. Приведите примеры. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |
| 14-15 | №14-15. Дәріс – Примеры решения задач в ЯМР-спектроскопии |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №14-15. Зертханалық жұмыс – Примеры решения задач по данным ЯМР-спектроскопии. |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |
|  | СРСП-3. Особенности расшифровки спектров природных соединений , записанных с помощью ИК-, УФ-, ЯМР спектроскопии. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |
|  | Коллоквиум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |
|  | Аралық бақылау 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% (30 балл) |  |
|  | Емтихан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% (30 балл) |  |
|  | Қорытынды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400% (100 балл) |  |

Химия және химиялық технология факультетінің

деканы, х.ғ.д., профессор  						              Оңғарбаев Е.К.

Химия және химиялық технология факультетінің

әдістемелік бюро төрайымы, х.ғ.к., аға оқытушы	                           Рахметуллаева Р.К.

Органикалық заттар,табиғи қосылыстар мен

полимерлер химиясы және технологиясы

кафедрасының меңгерушісі, х.ғ.д., профессор                                            Мун Г.А.

Дәріс беруші, х.ғ.к., доцент                                                                           Үмбетова А.К.