№; Текст вопроса. 1; Спектр солнечного излучения в космосе и на земле.. 2; Эффективность идеального солнечного элемента. 3; Спектральная характеристика солнечного элемента.. 4; Вольт-амперная характеристика солнечного элемента.. 5; Закон Ламберта-Бугера.. 6; Структура солнечного элемента с р-n-переходом.. 7; Структура солнечного элемента с барьером Шоттки.. 8; Омические контакты солнечных элементов.. 9; Антиотражающие покрытия солнечного элемента.. 10; Гетеропереходные солнечные элементы.. 11; Каскадные солнечные элементы.. 12; Тонкопленочные солнечные элементы.. 13; Применение наноструктурных материалов в солнечных элементах.. 14; Концентраторные солнечные элементы.. 15; Полимерные солнечные элементы.. 16; Системы резервного электроснабжения. Принцип работы. Схемы включения и стандарты.. 17; Системы автономного электроснабжения. Принцип работы. Схемы включения и стандарты.. 18; Соединенные с сетью комбинированные системы электроснабжения. Принцип работы. Схемы включения и стандарты.. 19; Сетевые системы бесперебойнго электроснабжения. Принцип работы. Схемы включения и стандарты.. 20; Кислотные аккумуляторы. Циклы заряда – разряда.. 21; Кислотные аккумуляторы. Циклы заряда – разряда.. 22; Щелочные аккумуляторы. Циклы заряда – разряда.. 23; Контроллер заряда. Принцип работы. Схемы включения и стандарты.. 24; Низковольтные и высоковольтные суперконденсаторы. Принцип работы.. 25; Инверторы. Принцип работы. Схемы включения и стандарты.. 26; Литиевые аккумуляторы. Принцип работы. Схемы включения и стандарты.. 27; Зарядное устройство акуумулятора.. 28; Водородный топливный элемент. Принцип работы.. 29; Последовательное соединение солнечных элементов. ВАХ.. 30; Паралельное соединение солнечных элементов. ВАХ.. 31; Рсчитать и построить график спектра фоточувствительности идельного солнечного элемента, изготовленного из полупроводника с запрещенной зоной 1,15 эВ.. 32; Рсчитать и построить график спектра фоточувствительности идельного солнечного элемента, изготовленного из полупроводника с запрещенной зоной 1,45 эВ.. 33; Рсчитать и построить график спектра фоточувствительности идельного солнечного элемента, изготовленного из полупроводника с запрещенной зоной 2,0 эВ.. 34; Рсчитать и построить график спектра фоточувствительности идельного солнечного элемента, изготовленного из полупроводника с запрещенной зоной 2,5 эВ.. 35; Рсчитать и построить график спектра фоточувствительности идельного солнечного элемента, изготовленного из полупроводника с запрещенной зоной 3,0 эВ.. 36; Рсчитать и построить график распределения интенсивности света с длиннами волн 0,4 и 0,7 мкм, если соответствующие коэффициенты поглощения равны 1000 см-1 и 300 см-1.в кремнии толщиной 300 мкм,. 37; Рсчитать и построить график распределения интенсивности света с длиннами волн 0,45 и 0,75 мкм, если соответствующие коэффициенты поглощения равны 1100 см-1 и 280 см-1.в кремнии толщиной 300 мкм,. 38; Рсчитать и построить график распределения интенсивности света с длиннами волн 0,45 и 0,75 мкм, если соответствующие коэффициенты поглощения равны 1100 см-1 и 280 см-1.в кремнии толщиной 300 мкм,. 39; Рсчитать и построить график распределения интенсивности света с длиннами волн 0,5 и 0,8 мкм, если соответствующие коэффициенты поглощения равны 1200 см-1 и 270 см-1.в кремнии толщиной 300 мкм,. 40; Рсчитать и построить график распределения интенсивности света с длиннами волн 0,55 и 0,85 мкм, если соответствующие коэффициенты поглощения равны 1400 см-1 и 260 см-1.в кремнии толщиной 300 мкм..

| 41 | Рсчитать и построить график распределения интенсивности света с длиннами волн 0,6 и 0,9 мкм, если соответствующие коэффициенты поглощения равны 1500 см-1 и 240 см-1.в кремнии толщиной 300 мкм. |
| --- | --- |
| 42 | Рассчитать емкость аккумулятора системы резервного электроснабжения для передатчика мощностью 500 Вт. |
| 43 | Рассчитать емкость аккумулятора системы резервного электроснабжения для передатчика мощностью 1000 Вт. |
| 44 | Рассчитать емкость аккумулятора системы резервного электроснабжения для передатчика мощностью 2 КВт. |
| 45 | Рассчитать емкость аккумулятора системы резервного электроснабжения для передатчика мощностью 100 Вт. |
| 46 | Рассчитать емкость аккумулятора системы автономного электроснабжения для передатчика мощностью 500 Вт с запасом работы на 3 суток. |
| 47 | Рассчитать емкость аккумулятора системы автономного электроснабжения для передатчика мощностью 100 Вт с запасом работы на 3 суток. |
| 48 | Рассчитать емкость аккумулятора системы автономного электроснабжения для передатчика мощностью 200 Вт с запасом работы на 3 суток. |
| 49 | Рассчитать емкость аккумулятора системы автономного электроснабжения для передатчика мощностью 10 Вт с запасом работы на 3 суток. |
| 50 | Рассчитать емкость аккумулятора системы автономного электроснабжения для передатчика мощностью 1 Вт с запасом работы на 3 суток. |
| 51 | Рассчитать мощность солнечной батареи системы автономного электроснабжения для передатчика мощностью 500 Вт с запасом работы на 3 суток. |
| 52 | Рассчитать мощность солнечной батареи системы автономного электроснабжения для передатчика мощностью 100 Вт с запасом работы на 3 суток. |
| 53 | Рассчитать мощность солнечной батареи системы автономного электроснабжения для передатчика мощностью 50 Вт с запасом работы на 3 суток. |
| 54 | Рассчитать мощность солнечной батареи системы автономного электроснабжения для передатчика мощностью 10 Вт с запасом работы на 3 суток. |
| 55 | Рассчитать мощность солнечной батареи системы автономного электроснабжения для передатчика мощностью 1 Вт с запасом работы на 3 суток. |
| 56 | Расчитать число последовательно и паралельно соединенных солнечных элементов для батарей напряжением 15 В и мощностью 1 Вт. |
| 57 | Расчитать число последовательно и паралельно соединенных солнечных элементов для батарей напряжением 15 В и мощностью 10 Вт. |
| 58 | Расчитать число последовательно и паралельно соединенных солнечных элементов для батарей напряжением 15 В и мощностью 100 Вт. |
| 59 | Расчитать число последовательно и паралельно соединенных солнечных элементов для батарей напряжением 15 В и мощностью 500 Вт. |
| 60 | Расчитать число последовательно и паралельно соединенных солнечных элементов для батарей напряжением 15 В и мощностью 1000 Вт. |