- Опишите влияние энергетики на изменение климата.

- Опишите первичные и вторичные источники энергии.

- Опишите солнечное излучение на плоскости и выработку суточной энергии.

- Опишите солнечно-тепловые системы энергоснабжения.

- Опишите опреснение морской воды солнечной энергией.

- Опишите работу солнечной тепловой электростанции.

- Опишите солнечно тепловую электростанцию с циклом Калины.

- Опишите работу солнечной тепловой электростанции с параболоцилиндрическими концентраторами.

- Опишите работу солнечной тепловой электростанции башенного типа.

- Опишите идеальный и реальные газы. Свойства рабочих тел. Первый закон термодинамики.

- Опишите равновесный пар, сухой пар, перегретый пар, влажный пар.

- Опишите второй закон термодинамики и диаграммы состояния.

- Опишите процессы теплопередачи, теплопроводность и теплообменные аппараты.

- Опишите устройство, функционирование и назначение тепловой трубы и термосифона.

- Опишите назначение теплоизоляции, теплоизоляционные материалы и вакуумную теплоизоляцию.

- Опишите теплообмен излучением, конвективный теплообмен и вакуумные солнечные коллекторы.

- Опишите концентраторные солнечные коллекторы, зависимость  КПД солнечного коллектора от теплопотерь.

- Опишите назначение теплового аккумулятора, тепловой аккумулятор на воде, зависимость аккумуляции тепла водой от давления.

- Опишите длительное хранение тепла, тепловые аккумуляторы на воде.

- Опишите длительное хранение тепла, тепловые аккумуляторы на фазовом переходе.

- Опишите тепловые аккумуляторы с химическими превращениями.

- Опишите преобразование и хранение возобновляемой энергии в виде водорода.

- Опишите солнечные тепловые системы для сезонного хранения тепловой энергии и холода.

- Опишите энергоэффективный дом.

- Опишите энтальпийно-энтропийную диаграмму водяного пара и цикл Ренкина.

- Опишите истечение паров и газов и паротурбинные установки.

- Опишите цикл Ренкина и паротурбинные установки с циклом Ренкина.

- Опишите органический цикл Ренкина,  паротурбинные установки на ОЦР и возможность  утилизации тепловых отходов.

- Опишите цикл Калины на смеси воды и амиака.

- Опишите тепловой насос, циклы тепловых насосов и холодильных установок.

Определите массу воздуха, содержащегося в открытой двухлитровой

банке при t = 20 0C, p = 1 бар. Сравните с массой воды.

Решение

уравнение Менделеева - Клапейрона:
рV=
Выражаем массу:
m=,

где m- масса воздуха, кг;

р - давление воздуха, Па;
V - объём, м³;
M - молярная масса воздуха, М=0,029 кг/моль;
R - универсальная газовая постоянная, R=8,31 Дж/моль*К;
Т - температура Кельвина Т=t+273 К

Ответы: Мвозд = 0,00238 кг, Мводы = 2 кг.