# 1 Введение. Интегрированная среда автоматизации

## 1. Исторические предпосылки автоматизации

Автоматизация как область знаний и инженерной практики зародилась ещё в XIX веке, когда инженеры начали применять механические и гидравлические устройства для управления промышленными машинами. Одним из первых широко известных примеров является центробежный регулятор Джеймса Уатта, который автоматически поддерживал скорость паровой машины, регулируя подачу пара в зависимости от скорости вращения вала. Это устройство стало прототипом будущих систем автоматического регулирования.

В начале XX века промышленность активно использовала релейно-контакторные схемы, которые позволяли реализовывать простейшие алгоритмы управления, такие как включение/отключение оборудования по заданным условиям. Эти схемы были надёжными, но обладали существенными недостатками: сложность при увеличении числа логических условий, трудность в обслуживании и модернизации, громоздкость.

С развитием электроники в 1950–1960-х годах стали внедряться электронные схемы управления, основанные на транзисторах и интегральных микросхемах. Это позволило повысить быстродействие систем и уменьшить их размеры.

Настоящий прорыв произошёл в 1970-х годах, когда появились программируемые логические контроллеры (PLC, Programmable Logic Controller). Они позволяли отказаться от больших панелей реле и контакторов, а алгоритмы управления теперь записывались в виде программы. PLC обеспечили гибкость, простоту перенастройки и повысили надёжность систем.

В 1980–1990-х годах в промышленность пришли SCADA-системы (Supervisory Control and Data Acquisition), обеспечивающие централизованный мониторинг, управление, сбор и хранение данных. SCADA сделала возможным наблюдение за удалёнными объектами (электроподстанции, насосные станции, заводские линии) и интеграцию с корпоративными системами.

К концу XX века стало ясно, что необходимо объединить все этапы жизненного цикла автоматизированной системы — проектирование, моделирование, управление и эксплуатацию — в единую программно-аппаратную платформу. Так появилось понятие интегрированной среды автоматизации (ИСА).

## 2. Понятие интегрированной среды автоматизации (ИСА)

Интегрированная среда автоматизации (ИСА) — это комплекс программных и аппаратных средств, обеспечивающий проектирование, моделирование, управление и мониторинг автоматизированных систем в едином пространстве.

Основная идея ИСА заключается в том, что все этапы жизненного цикла системы выполняются согласованно и с использованием общей базы данных, где хранятся все параметры, схемы, коды программ и документация.

Примеры современных интегрированных сред:

- Siemens TIA Portal — объединяет проектирование электрических схем, программирование PLC, настройку панелей HMI и SCADA.

- Rockwell Studio 5000 — платформа для автоматизации на базе контроллеров Allen-Bradley.

- Codesys — универсальная среда программирования контроллеров, поддерживающая стандарт IEC 61131-3.

- LabVIEW (National Instruments) — среда для разработки систем автоматизации и измерений с визуальным программированием.

Отдельные программные продукты (например, SCADA или CAD) решают только часть задач. В отличие от них, ИСА обеспечивает полный цикл — от проектирования оборудования до его эксплуатации и анализа производительности.

## 3. Структура и компоненты ИСА

Современные интегрированные среды автоматизации включают несколько ключевых компонентов:

- Инженерные CAD/CAE-инструменты

  - Используются для проектирования электрических схем, кабельных соединений, шкафов управления.

  - Пример: EPLAN, AutoCAD Electrical.

- Средства моделирования динамических процессов

  - Позволяют имитировать работу оборудования и технологических процессов.

  - Пример: MATLAB/Simulink, Ansys, цифровые двойники.

- Средства программирования контроллеров (PLC)

  - Обеспечивают разработку логики управления.

  - Поддерживают языки стандарта IEC 61131-3 (Ladder, FBD, ST, IL, SFC).

- SCADA и HMI

  - SCADA-системы для мониторинга и диспетчеризации.

  - HMI-панели для взаимодействия оператора с оборудованием.

- Интеграция с корпоративными системами (MES, ERP)

  - Обеспечивает связь между производством и управлением на уровне предприятия.

Таким образом, ИСА формирует единое пространство данных, где все изменения автоматически синхронизируются. Например, если инженер изменил параметр в электрической схеме, он сразу отражается в программировании ПЛК и SCADA.

## 4. Значение интеграции

Интеграция всех этапов в одной среде даёт ряд преимуществ:

- Сокращение времени разработки — проект выполняется быстрее, так как все инструменты объединены.

- Уменьшение количества ошибок — система автоматически проверяет согласованность данных.

- Удобство сопровождения — изменения легко вносятся, и они отображаются во всех связанных модулях.

- Возможность цифровой трансформации — внедрение IoT, цифровых двойников и Big Data становится проще.

Например, при проектировании системы освещения инженер может сразу:

- Создать электрическую схему (EPLAN).

- Настроить программу для ПЛК (TIA Portal).

- Добавить визуализацию для диспетчера (WinCC).

- Подключить данные в корпоративную систему энергомониторинга (MES).

## 5. Современные тенденции развития ИСА

Сегодня интегрированные среды автоматизации активно развиваются в следующих направлениях:

- Цифровые двойники (Digital Twin). Создание виртуальной копии объекта, позволяющей моделировать и оптимизировать его работу в реальном времени.

- Интернет вещей (IoT). Интеграция сенсоров и исполнительных устройств через облачные платформы.

- Кибербезопасность. Усиление защиты промышленных систем от атак (пример — вирус Stuxnet).

- Открытые протоколы. MQTT, OPC UA, Modbus, DALI обеспечивают совместимость оборудования разных производителей.

- Edge- и Cloud-вычисления. Перенос части задач из контроллеров в облачные сервисы или edge-устройства.

## 6. Примеры применения ИСА

Интегрированные среды находят применение в разных отраслях:

- Пищевая промышленность. Автоматизация хлебопекарных линий, дозаторов и печей с использованием SCADA и PLC.

- Энергетика. Управление распределительными сетями и уличным освещением (PLC + DALI).

- Нефтегазовая отрасль. Мониторинг насосных станций, трубопроводов и буровых установок.

- ЖКХ. Автоматизация климат-контроля в зданиях, систем отопления, водоснабжения и освещения.

- Транспорт. Интеллектуальные системы управления движением и светофорами.

## 7. Выводы

Интегрированные среды автоматизации — это стратегический инструмент современной промышленности.
Они позволяют:

- объединить проектирование, моделирование, управление и аналитику в едином комплексе;

- повысить эффективность и надёжность производственных процессов;

- подготовить предприятия к переходу на концепцию «Индустрия 4.0».

Без внедрения ИСА невозможно представить цифровую трансформацию производства, развитие интернета вещей и создание киберустойчивых систем управления.