СРС 2. Проектирование системы управления

Задание:
Разработать структурную схему автоматизации для вентиляционной системы учебного корпуса.

Содержание работы:
1. Определить назначение системы (поддержание температуры, влажности, воздухообмена).
2. Выбрать датчики: температуры, влажности, CO₂, давления воздуха.
3. Определить исполнительные механизмы: заслонки, вентиляторы, нагреватели.
4. Составить схему сигналов (какие датчики → куда подают данные → каким образом управляют приводами).
5. Выбрать контроллер (Siemens S7, Arduino/ESP32 или другой).
6. Обосновать выбор интегрированной среды (например, TIA Portal или Codesys).
7. Добавить алгоритм управления в виде блок-схемы или псевдокода.

Форма отчёта: схема + пояснительная записка 4–6 страниц.