СРС 5. Цифровой двойник технологического процесса

Задание:
Смоделировать цифровой двойник простого объекта (насосная станция, тепловой узел или солнечный коллектор).

Содержание работы:
1. Кратко описать выбранный объект (назначение, входы и выходы).
2. Построить математическую модель (например, уравнение теплопередачи или гидравлического напора).
3. Реализовать модель в MATLAB/Simulink или Xcos.
4. Провести симуляцию работы: нормальный режим и аварийный.
5. Показать графики параметров (давление, температура, расход).
6. Обосновать, зачем нужен цифровой двойник.

Форма отчёта: модель + графики + текст (6–8 страниц).