Многофункциональная лабораторная станция NI ELVIS II+

Многофункциональная лабораторная станция NI ELVIS II+ является базовым решением для применения в практических обучающих курсах по различным дисциплинам.

NI  ELVIS II+ имеет возможность разработки и моделирования интегральных схем, печатных плат, а также тесно интегрирована с САПР MultiSim и UltiBoard.

Лабораторная станция имеет следующие характеристики:

- Аналоговые входы, каналов 8 диф/16 общ., АЦП 16 бит, частота дискретизации 1,25МГц, кол-во входных диапазонов 7, аналоговый запуск.

- Каналы осциллографа – 2, скорость оцифровки 100 MS/s, память 16384 точек на канал

- Аналоговые выходы, каналов 2, ЦАП 16 бит, частота дискретизации 2МГц.

- Цифровые входы-выходы, каналов 24,

- Пользовательские таймеры-счетчики, каналов 2, разрядность 32 бита.

- Изолированный мультиметр, измерение: AC/DC ток, напряжение, сопротивление, диод, емкость, индуктивность; точность 5,5 знаков.  Входной диапазон 60В, 3А.

- Функциональный генератор, каналов 1, формы сигналов – синус, треугольный, прямоугольный.

- Регулируемые источники питания, каналов 2, диапазон +-12В.

Интерфейс подключения USB 2.0. Лабораторная станция работает под управлением персональным компьютером с операционной средой Windows. Лабораторная станция должна иметь возможность программироваться в графической среде программирования LabVIEW, Multisim. В комплект станции должно входить программное обеспечение Labview и Circuit Design Suite.

Лабораторная станция должна включать учебный курс по станциям NI ELVIS II+ в бумажном варианте, набор программного обеспечения, состоящий из 12 измерительных приборов:

- Осциллограф

- Функциональный генератор

- Генератор сигналов произвольной формы

- Цифровой мультиметр

- Источники питания

- Анализатор спектра

- Анализатор импеданса

- Анализатор АЧХ/ФЧХ

- Анализатор ВАХ двухпроводных линий

- Анализатор ВАХ трехпроводных линий

- Генератор цифровых сигналов

- Анализатор цифровых сигналов

Открытая архитектура платформы позволяет производить и использовать макетные платы третьих производителей, осуществлять интеграцию с САПР по проектированию электронных схем. На базе настоящей лабораторной станции реализованы ряд практикумов и сменных плат по целому кругу технических дисциплин:

- Измерительная техника

- Электроника и схемотехника

- Электротехника

- Телекоммуникации и связь

- Системы управления, автоматика, АСУ ТП

- Вычислительная техника (микроконтроллеры, системы с ПЛИС)

- Альтернативная энергетика

На базе данной лаборатории предлагается оснастить комплексную лабораторию, в состав которой будут входить лаборатория ТОЭ, лаборатория «Электротехника и электроника»,  лаборатория метрологии, лаборатория «Альтернативной энергетики», Лаборатория «Микроприводы и автоматическое управление приводами», лаборатория для разработки и анализа электронных устройств.

Плата практикума «Аналоговая электроника»

Плата практикума предназначена для установки в лабораторную платформу NI ELVIS II и обладает характеристиками не хуже нижеперечисленных:

- 12 блоков - электронных схем тестирования элементов, активируемых для работы с помощью ключа:

- схема с полупроводниковым диодом;

- схема мостового выпрямителя;

- схема со стабилитроном;

- схема с тиристором;

- схема с биполярным транзистором;

- схема с полевым транзистором;

- схема инвертирующего усилителя;

- схема неинвертирующего усилителя;

- схема интегратора;

- схема дифференциатора;

- схема однопорогового компаратора;

- схема гистерезисного компаратора;

- лабораторный практикум поставляется с готовым программным и методическим обеспечением для проведения следующих  лабораторных работ:

- Исследование характеристик полупроводникового диода;

- Исследование работы однополупериодного выпрямителя;

- Исследование работы мостового выпрямителя;

- Исследование характеристик стабилитрона;

- Исследование характеристик тиристора;

- Исследование работы управляемого выпрямителя;

- Исследование характеристик биполярного транзистора;

- Исследование работы транзисторного каскада с общим эмиттером;

- Исследование характеристик полевого транзистора;

- Исследование работы транзисторного каскада с общим истоком;

- Исследование работы инвертирующего усилителя;

- Исследование работы неинвертирующего усилителя;

- Исследование работы интегратора;

- Исследование работы дифференциатора;

- Исследование работы однопорогового компаратора;

- Исследование работы гистерезисного компаратора;

- возможность работы в локальной сети или в режиме удаленного доступа;

Плата практикума «Цифровая электроника»

Плата практикума предназначена для установки в лабораторную платформу NI ELVIS II и обладает характеристиками не хуже нижеперечисленных:

- 16 сменных модулей - электронных схем тестирования цифровых элементов;

- лабораторный практикум поставляется с готовым программным и методическим обеспечением для проведения следующих  лабораторных работ:

- Исследование работы логических элементов: НЕ, 2И, 2И-НЕ, 2ИЛИ, 2ИЛИ-НЕ, исключающее ИЛИ;

- Исследование работы шифратора;

- Исследование работы дешифратора;

- Исследование работы мультиплексора;

- Исследование работы четырехразрядного сумматора;

- Исследование работы четырехразрядного цифрового компаратора;

- Исследование работы RS – триггера;

- Исследование работы JK – триггера;

- Исследование работы D – триггера;

- Исследование работы параллельного регистра;

- Исследование работы универсального регистра сдвига;

- Исследование работы двоичного счетчика;

- Исследование работы двоично-десятичного счетчика;

- Исследование работы реверсивного счетчика;

- Исследование работы четырехразрядного АЛУ;

- Исследование работы ОЗУ емкостью 64 бита (16х4);

- возможность работы в локальной сети или в режиме удаленного доступа;

Плата практикума «Проектирования цифровых устройств, изучение и конфигурирование ПЛИС»

Лаборатория предназначена для изучения процесса проектирования цифровых устройств. Студенты могут создавать цифровые блоки в Multisim, а затем воплощать их на макетной плате. Плата также имеет микросхему ПЛИС Xilinx Spartan-3E, программируемую средствами LabVIEW FPGA, или в специализированной среде Xilinx ISE. Таким образом, студентам предоставляется возможность создавать приложения для запуска на аппаратной платформе ПЛИС, а также подключать к ее линиям ввода/вывода периферийные устройства, такие как линейки светодиодов, DIP-переключатели, кнопки включения, семисегментные индикаторы, дисплеи, энкодеры и т. д.

Система должна быть разработана на основе лабораторной станции “NI ELVIS II”, в графической среде LabVIEW. поддерживать операционную систему Windows

Практикум должен содержать:

- макетная плата NI Digital Electronics FPGA Board на базе ПЛИС Xilinx Spartan 3E

- программное обеспечение с инструкциями для студентов и преподавателей по выполнению упражнений и подключению оборудования

- учебно-методические материалы для студентов и преподавателей на русском языке

Лаборатория «Теоретические основы электротехники»

Практикум предназначен для изучения электрических цепей постоянного и переменного тока и переходных процессов в этих цепях.

Практикум должен обеспечивать:

- проведение и изучение 26 лабораторных работ электрических цепей постоянного и переменного тока;

- выбор лабораторной работы из меню;

- регистрацию студента;

- иметь функции “подсказка шаг за шагом”, которые должен выполнить студент;

- обеспечивать автоматическое выполнение всех функций, описываемых в электрической схеме;

- иметь функцию визуализации результатов данных с отображением осциллограмм сигналов и цифровых значений физических величин;

- иметь возможность сохранения результатов опыта (в EXCEL файле) с фиксированием данных.

Лабораторные работы практикума:

I. Электрические цепи постоянного тока

- Источник ЭДС в электрических цепях

- Фоторезистор

- Закон Кирхгофа

- Электрическая мощность, коэффициент полезного действия электрической цепи и согласование источника и нагрузки

- Закон Ома

- Параллельное соединение резисторов

- Последовательное соединение резисторов

- Резистивный делитель напряжения

- Терморезисторы

- Варисторы

- Процесс заряда и разряда конденсатора

II. Электрические цепи переменного тока:

- Параллельное соединение конденсаторов

- Последовательное соединение конденсаторов

- Цепи синусоидального тока с конденсатором. Напряжение, ток и реактивное сопротивление конденсатора. Реактивная мощность конденсатора

- Параллельное соединение катушек индуктивности

- Последовательное соединение катушек индуктивности

- Напряжение и ток катушки индуктивности Реактивное сопротивление катушки индуктивности. Реактивная мощность индуктивности

- Последовательное соединение резистора и катушки

- Последовательное соединение резистора и конденсатора

- Параметры синусоидальных напряжений и тока. Активная мощность цепи синусоидального тока

- Трансформаторы в режиме короткого замыкания

- Трансформаторы в режиме холостого хода

- Трансформаторы в режиме резистивной нагрузки

- Переходные процессы в RC-цепях

- Переходные процессы в RL-цепях

- Переходные процессы в RLC-цепях

Система должна быть разработана на основе лабораторной станции NI ELVIS II+, в графической среде LabVIEW, поддерживать операционную систему Windows.

Лаборатория «Электротехника и электроника»

Практикум по аналоговым элементам информационно-измерительной техники

Плата практикума предназначена для установки в лабораторную платформу NI ELVIS II и обладает характеристиками не хуже нижеперечисленных:

- 12 блоков - электронных схем тестирования элементов, активируемых для работы с помощью ключа:

- схема с полупроводниковым диодом;

- схема мостового выпрямителя;

- схема со стабилитроном;

- схема с тиристором;

- схема с биполярным транзистором;

- схема с полевым транзистором;

- схема инвертирующего усилителя;

- схема неинвертирующего усилителя;

- схема интегратора;

- схема дифференциатора;

- схема однопорогового компаратора;

- схема гистерезисного компаратора;

- лабораторный практикум поставляется с готовым программным и методическим обеспечением для проведения следующих  лабораторных работ:

- Исследование характеристик полупроводникового диода;

- Исследование работы однополупериодного выпрямителя;

- Исследование работы мостового выпрямителя;

- Исследование характеристик стабилитрона;

- Исследование характеристик тиристора;

- Исследование работы управляемого выпрямителя;

- Исследование характеристик биполярного транзистора;

- Исследование работы транзисторного каскада с общим эмиттером;

- Исследование характеристик полевого транзистора;

- Исследование работы транзисторного каскада с общим истоком;

- Исследование работы инвертирующего усилителя;

- Исследование работы неинвертирующего усилителя;

- Исследование работы интегратора;

- Исследование работы дифференциатора;

- Исследование работы однопорогового компаратора;

- Исследование работы гистерезисного компаратора;

- возможность работы в локальной сети или в режиме удаленного доступа;

- габаритные размеры (280x220x25) мм;

- масса не более 0,6 кг;

- комплект ключей для активации рабочего поля.

Практикум по цифровым элементам вычислительной и информационно-измерительной техники

Выполнен в виде набора плат с отдельными элементами цифровой электроники, которые устанавливаются в макетную плату NI ELVIS II+ и обладает характеристиками не хуже нижеперечисленных:

- 16 сменных модулей - электронных схем тестирования цифровых элементов;

- лабораторный практикум поставляется с готовым программным и методическим обеспечением для проведения следующих  лабораторных работ:

- Исследование работы логических элементов: НЕ, 2И, 2И-НЕ, 2ИЛИ, 2ИЛИ-НЕ, исключающее ИЛИ;

- Исследование работы шифратора;

- Исследование работы дешифратора;

- Исследование работы мультиплексора;

- Исследование работы четырехразрядного сумматора;

- Исследование работы четырехразрядного цифрового компаратора;

- Исследование работы RS – триггера;

- Исследование работы JK – триггера;

- Исследование работы D – триггера;

- Исследование работы параллельного регистра;

- Исследование работы универсального регистра сдвига;

- Исследование работы двоичного счетчика;

- Исследование работы двоично-десятичного счетчика;

- Исследование работы реверсивного счетчика;

- Исследование работы четырехразрядного АЛУ;

- Исследование работы ОЗУ емкостью 64 бита (16х4);

- возможность работы в локальной сети или в режиме удаленного доступа;

- набор монтажных проводов;

- габаритные размеры (280x220x25) мм;

- масса не более 0,6 кг.

Плата практикума по основам радиотехники и телекоммуникации

Плата практикума предназначена для установки в лабораторную платформу NI ELVIS II и обладает характеристиками не хуже нижеперечисленных:

- 27 функциональных блоков:

- блок с 8 цифровыми линиями ввода/вывода;

- блок функционального генератора, управляемого напряжением (1 аналоговый выход - синус, меандр, треугольник, ±5В, 5Гц…250кГц, 10 бит, линия синхронизации, аналоговый вход для управления частотой генерации);

- блок аналогового входа/выхода (2 входа - 16 бит, 1,25 МГц, ±10В, 2 выхода – 16 бит, 2,8 МГц, ±10В);

- 2 блока-умножителя с коэффициентом усиления 0.5, передающие постоянную составляющую сигнала;

- блок-умножитель 4-ёх аналоговых сигналов с открытыми (передающими постоянную составляющую сигнала) и закрытыми входами (не передающими постоянную составляющую);

- блок-сумматор с фиксированными коэффициентами усиления;

- блок-сумматор с регулируемыми коэффициентами усиления (0…2), полоса пропускания 600 кГц;

- блок генератора парных импульсов (диапазон частот синхронизации <8кГц, длительность импульса 5…40мкс, задержка между импульсами 40…300мкс);

- блок генератора последовательностей (частотный диапазон входных ТТЛ синхросигналов 1Гц…200кГц, количество последовательностей 2, длина последовательностей 31 бит, 255 бит, наличии линии импульса синхронизации);

- устройство линейного кодирования (4 варианта линейного кода: код без возврата к нулю, бифазный код – манчестерский код без возврата к нулю, перемежающийся биполярный код с возвратом на нулевой уровень, код без возврата к нулевому уровню; кодированный выходной сигнал ±2В);

- блок преобразователя речевых сигналов (микрофон электретного типа 500Гц…3кГц, действующее значение выходного напряжения 0.6В;

- блок линии заземления;

- блок сдвоенного аналогового ключа (полоса частот аналогового входного сигнала 50кГц, максимальная частота импульсов управления 100кГц, уровни цифрового управляющего  сигнала 0В, 5В, максимальный размах входного аналогового сигнала 4В, наличие независимой функции выборки и хранения);

- блок ИКМ кодера (2 аналоговых входа -2,5В…+2,5В, вход для сигнала битовой синхронизации >128кГц, выходной сигнал кадровой синхронизации, выход ИКМ сигнала 8 бит, режим кодирования с временным разделением двух каналов);

- блок генератора шума (полоса частот 10Гц…240кГц – «белый» шум, максимальный уровень СКЗ – 4,8В, шаг переключения аттенюатора – 0дБ,-6дБ,-20дБ);

- блок усилителя с переменным коэффициентом усиления и наличием аудио выхода (полоса пропускания 0…700кГц, коэффициент усиления 0,2…10);

- блок генератора опорных сигналов (5 выходов – синусоидальный сигнал 2кГц, 100кГц, косинусоидальный сигнал 100кГц, прямоугольный сигнал 2кГц, 8кГц, 100кГц, уровни выходного напряжения аналоговых сигналов - 4В, цифровых  – 0В, 5В);

- блок канала связи (канал типа «полосовой фильтр» - центральная частота 100кГц, полоса пропускания 91кГц…109кГц, полоса заграждения 140кГц; канал типа «фильтр нижних частот» - частота среза 1,65кГц, коэффициент усиления 0,9);

- блок последовательно-параллельного преобразования потока данных (вход цифровых данных, вход цифрового сигнала синхронизации, максимальная частота синхронизации 100кГц, выходы – биполярные цифровые сигналы -2В и +2В);

- блок фазовращателя (полоса частот >200кГц, 2 частотных диапазона HI-100кГц, LO-2кГц, фазовый сдвиг 0…340);

- блок ИКМ декодера (канал входа ИКМ сигнала, вход для сигнала битовой синхронизации, 2 аналоговых выхода ±2В, режим временного разделения каналов);

- блок компаратора (рабочий диапазон частот >100кГц; время нарастание фронта ТТЛ сигнала на выходе – 500нс);

- блок выпрямителя (полоса частот 0…100кГц);

- блок ФНЧ с диодом (частота среза ФНЧ 2,6кГц на уровне      -3дБ);

- блок RC-ФНЧ (частота среза ФНЧ 2,6кГц на уровне -3дБ);

- блок перестраиваемого ФНЧ (перенастраиваемая частота среза фильтра 300Гц…16кГц, тип фильтра – эллиптический 8-го порядка, ослабление вне полосы пропускания -50дБ на частоте 1,4 частоты среза фильтра, неравномерность в полосе пропускания 0,5дБ, регулировка коэффициента усиления 0…1,6).

- лабораторный практикум поставляется с готовым программным и методическим обеспечением для проведения следующих  лабораторных работ:

- моделирование уравнений;

- амплитудная модуляция;

- модуляция с двумя боковыми полосами и подавлением несущей;

- наблюдение AM и DSBSC сигналов в частотной области;

- демодуляция AM-сигналов;

- демодуляция сигнала с двумя боковыми полосами и подавлением несущей DSBSC;

- модуляция и демодуляция сигнала с одной боковой полосой и подавлением несущей SSBSC;

- частотная модуляция (FM);

- демодуляция FM сигналов;

- дискретизация и восстановление сигналов;

- импульсно-кодовая модуляция;

- демодуляция ИКМ сигналов;

- ограничение полосы частот и восстановление цифровых сигналов;

- амплитудная манипуляция;

- частотная манипуляция;

- двоичная фазовая манипуляция;

- квадратурная фазовая манипуляция;

- DSSS модуляция и демодуляция;

- дискретизация сигналов в программируемой радиосвязи.

Плата практикума «Современные волоконно-оптические линии связи»

Плата практикума предназначена для установки в лабораторную платформу NI ELVIS II и обладает характеристиками не хуже нижеперечисленных:

- 23 функциональных блока:

- 2 блока смесителя оптических сигналов (2 входа, 2 выхода со специальными разъемами для подключения оптоволоконного кабеля);

- блок с 8 цифровыми линиями ввода/вывода;

- блок генератора опорных сигналов (5 выходов – синусоидальный сигнал 2кГц, прямоугольный сигнал 500Гц, 2кГц, 10кГц, 100кГц);

- блок преобразователя речевых сигналов (микрофон электретного типа 500Гц…3кГц, действующее значение выходного напряжения 0.6В;

- блок усилителя с переменным коэффициентом усиления и наличием аудио выхода (полоса пропускания 0…700кГц, коэффициент усиления 0,2…10);

- 2 блока фильтра нижних частот с частотами среза 1кГц и 3кГц;

- блок ИКМ кодера (2 аналоговых входа -2,5В…+2,5В, вход для сигнала битовой синхронизации >128кГц, выходной сигнал кадровой синхронизации, выход ИКМ сигнала 8 бит, режим кодирования с временным разделением двух каналов);

- блок ИКМ декодера (канал входа ИКМ сигнала, вход для сигнала битовой синхронизации, 2 аналоговых выхода -2В…+2В);

- блок функционального генератора, управляемого напряжением (1 аналоговый выход - синус, меандр, треугольник, ±5В, 5 МГц, 10 бит, линия синхронизации, аналоговый вход для управления частотой генерации);

- блок аналогового входа/выхода (2 входа - 16 бит, 1,25 МГц, ±10В, 2 выхода – 16 бит, 2,8 МГц, ±10В);

- блок программируемого источника питания (±12В, 10бит);

- блок линии заземления;

- блок восстановителя сигнала битовой синхронизации;

- 2 блока генератора последовательностей (генерация 32-разрядной последовательности, линия синхронизации, линия тактирования, 4 переключаемых метода кодировки сигнала);

- 2 блока передатчика красного сигнала световой формы (преобразование сигнала из электрической в световую форму, возможность выбора передачи аналогового или цифрового сигнала, специальный разъем для подключения оптоволоконного кабеля);

- блок передатчика зеленого сигнала световой формы (преобразование сигнала из электрической в световую форму, возможность выбора передачи аналогового или цифрового сигнала, специальный разъем для подключения оптоволоконного кабеля);

- 2 блока приемника сигнала световой формы (преобразование сигнала из световой в электрическую форму, возможность выбора приема аналогового или цифрового сигнала, специальный разъем для подключения оптоволоконного кабеля, встроенный усилитель аналогового сигнала, встроенный преобразователь цифрового сигнала в стандартные уровни ТТЛ);

- блок фильтра зеленого светового сигнала;

- блок фильтра красного светового сигнала;

- лабораторный практикум поставляется с готовым программным и методическим обеспечением и позволяет проводить следующий перечень лабораторных работ:

- импульсно-кодовая модуляция (ИКМ);

- демодуляция ИКМ - сигнала;

- дискретизация при импульсно-кодовой модуляции и частота Найквиста;

- телекоммуникационная система множественного доступа с временным разделением каналов. Изучение методов частотного и временного уплотнения;

- линейное кодирование и восстановление сигнала битовой синхронизации;

- передача данных по оптоволокну;

- реализация двухканальной телекоммуникационной системы множественного доступа с временным разделением каналов, передающая данные по оптоволокну и использующая восстановление сигнала битовой синхронизации;

- фильтрация, разделение и объединение оптических сигналов;

- двунаправленная оптоволоконная связь;

- спектральное уплотнение;

- оптические потери

Лаборатория метрологии

Лабораторный практикум охватывает изучение принципов калибровки датчиков, обработки и анализа полученных с датчиков сигналов. Лаборатория комплектуется различными датчиками, установленными на макетной плате: пьезодатчик, тензодатчик, термистор, энкодер, оптический датчик, ИК-датчик расстояния, магнитный датчик, датчик давления.

Технические характеристики: плата практикума предназначена для установки в лабораторную платформу NI ELVIS II и обладает характеристиками не хуже нижеперечисленных:

- потенциометр (300 гр, линейность ±5);

- инфракрасный датчик (диапазон измеряемых расстояний 20…150 см);

- датчик давления (0…207 кПа, 0.0193 В/кПа, 3мВ);

- ультразвуковой датчик (обнаружение объектов 0…6.45м, диапазон ультразвука 0.15…6.45м, разрешение 2.54см, 20Гц);

- пленочный пьезодатчик (16В/g, резонансная частота 40Гц, 3dB частота 20Гц, расположение массы от края 1,40см);

- лабораторный практикум поставляется с готовым программным и методическим обеспечением для проведения лабораторных работ;

- габаритные размеры (280x220x150) мм;

- масса не более 1,2 кг.

Практикум «Изучение систем автоматического управления»

Плата практикума предназначена для установки в лабораторную платформу NI ELVIS II и обладает характеристиками не хуже нижеперечисленных:

- конструкция модели обратного маятника (длинна 191 мм, масса 27г, соединения плеча 82.6мм);

- двигатель постоянного тока (постоянная крутящего момента 0,033Нм/А, входное сопротивления 8,7 Ом, инерция ротора 18 грсм2, максимальный крутящий момент 0,1 Нм);

- линейный усилитель (коэффициент усиления 2,3, 24В, 5А, 120Вт);

- энкодер квадратурный (разрешение 2048 импульсов на оборот, 0.0439 гр/шаг, ТТЛ);

- энкодер квадратурный (разрешение 1024 импульса на оборот, 0.0879 гр/шаг, ТТЛ);

- лабораторный практикум поставляется с готовым программным и методическим обеспечением для проведения следующих  лабораторных работ:

- аналогово-цифровое преобразование (симуляция);

- аналого-цифровое преобразование сигналов;

- цифроаналоговое преобразование (симуляция);

-цифроаналоговое преобразование сигналов;

- методы дискретизации и анализ устойчивости;

- методы дискретизации и переходная характеристика;

- системы первого порядка: Переходная характеристика;

- системы первого порядка: Частотная характеристика;

- передемпфированные системы второго порядка: Переходная характеристика;

- передемпфированные системы второго порядка: Частотная характеристика;

-недодемпфированные системы второго порядка: Переходная характеристика;

- недодемпфированные системы второго порядка: Частотная характеристика;

-недемпфированные системы второго порядка: Переходная характеристика;

- недемпфированные системы второго порядка: Частотная характеристика;

- момент инерции обратного маятника;

- моделирование обратного маятника;

- разработка контроллера обратного маятника путем размещения полюсов в пространстве состояний;

- реализация контроллера обратного маятника, разработанного путем размещения полюсов в пространстве состояний;

- дискретная эмуляция контроллера обратного маятника, разработанного путем размещения полюсов в пространстве состояний;

- разработка Линейного Квадратического Регулятора для обратного маятника;

- реализация Линейного Квадратического Регулятора для обратного маятника.

Лаборатория для изучения систем управления в теплотехнике

В состав стенда в качестве объекта управления входит температурная камера с галогеновой лампой и вентилятором для исследования тепломассообмена. Студенты могут регулировать температурный режим в камере, изменяя параметры вентилятора и нагревателя, разрабатывать автоматические системы контроля температуры.

Система построена на базе платформы NI ELVIS II с температурной камерой Quanser, позволяющей студентам разрабатывать системы управления и получать навыки в построении систем распределенного ввода/вывода сигналов с датчиков.

Перечень лабораторных работ:

Раздел I: Основы дискретизации

- Аналого-цифровое преобразование (симуляция)

- Аналого-цифровое преобразование сигналов

- Цифроаналоговое преобразование

- Цифроаналоговое преобразование сигналов

- Методы дискретизации и анализ устойчивости

- Методы дискретизации и переходная характеристика

Раздел II: Исследование отклика аналоговых систем

- Системы первого порядка: Переходная характеристика

- Системы первого порядка: Частотная характеристика

- Передемпфированные системы второго порядка: Переходная характеристика e

- Передемпфированные системы второго порядка: Частотная характеристика

- Недодемпфированные системы второго порядка: Переходная характеристика

- Недодемпфированные системы второго порядка: Частотная характеристика

- Недемпфированные системы второго порядка: Переходная характеристика

- Недемпфированные системы второго порядка: Частотная характеристика

Раздел VIII: Моделирование и регулирование в системах кондиционирования

- Моделирование системы нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха

- Двухпозиционное регулирование системы нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха

- Разработка и моделирование пропорционального регулятора системы нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха

- Реализация пропорционального регулятора системы нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха

- Реализация пропорционально-интегрального регулятора системы нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха

- Управление системой нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха с помощью широтно-импульсной модуляции

Лаборатория схемотехники

Многофункциональная лабораторная станция NI ELVIS II+ является базовым решением для применения в практических обучающих курсах по различным дисциплинам.

NI  ELVIS II+ имеет возможность разработки и моделирования интегральных схем, печатных плат, а также тесно интегрирована с САПР MultiSim и UltiBoard.

Лабораторная станция имеет следующие характеристики:

- Аналоговые входы, каналов 8 диф/16 общ., АЦП 16 бит, частота дискретизации 1,25МГц, кол-во входных диапазонов 7, аналоговый запуск.

- Каналы осциллографа – 2, скорость оцифровки 100 MS/s, память 16384 точек на канал

- Аналоговые выходы, каналов 2, ЦАП 16 бит, частота дискретизации 2МГц.

- Цифровые входы-выходы, каналов 24,

- Пользовательские таймеры-счетчики, каналов 2, разрядность 32 бита.

- Изолированный мультиметр, измерение: AC/DC ток, напряжение, сопротивление, диод, емкость, индуктивность; точность 5,5 знаков.  Входной диапазон 60В, 3А.

- Функциональный генератор, каналов 1, формы сигналов – синус, треугольный, прямоугольный.

- Регулируемые источники питания, каналов 2, диапазон +-12В.

Интерфейс подключения USB 2.0. Лабораторная станция работает под управлением персональным компьютером с операционной средой Windows. Лабораторная станция должна иметь возможность программироваться в графической среде программирования LabVIEW, Multisim. В комплект станции должно входить программное обеспечение Labview и Circuit Design Suite.

Лабораторная станция должна включать учебный курс по станциям NI ELVIS II+ в бумажном варианте, набор программного обеспечения, состоящий из 12 измерительных приборов:

- Осциллограф

- Функциональный генератор

- Генератор сигналов произвольной формы

- Цифровой мультиметр

- Источники питания

- Анализатор спектра

- Анализатор импеданса

- Анализатор АЧХ/ФЧХ

- Анализатор ВАХ двухпроводных линий

- Анализатор ВАХ трехпроводных линий

- Генератор цифровых сигналов

- Анализатор цифровых сигналов

Открытая архитектура платформы позволяет производить и использовать макетные платы третьих производителей, осуществлять интеграцию с САПР по проектированию электронных схем. На базе настоящей лабораторной станции реализованы ряд практикумов и сменных плат по целому кругу технических дисциплин:

- Измерительная техника

- Электроника и схемотехника

- Электротехника

- Телекоммуникации и связь

- Системы управления, автоматика, АСУ ТП

- Вычислительная техника (микроконтроллеры, системы с ПЛИС)

- Альтернативная энергетика

На базе данной лаборатории предлагается оснастить комплексную лабораторию, в состав которой будут входить лаборатория ТОЭ, лаборатория «Электротехника и электроника»,  лаборатория метрологии, лаборатория «Альтернативной энергетики», Лаборатория «Микроприводы и автоматическое управление приводами», лаборатория для разработки и анализа электронных устройств.

Данная лаборатория предназначена для проведения практических занятий по аналоговой и цифровой схемотехнике. Студенты имеют возможность анализировать и проектировать схемы электронных устройств в среде компьютерного моделирования Circuit Design Suite, а затем воплощать их на  макетной плате станции NI ELVIS II. Встроенные измерительные приборы станции ELVIS II позволяют тестировать и отлаживать собранные схемы без дополнительного оборудования.

Программное обеспечение лаборатории NI Circuit Design Suite - это инструмент для интерактивного SPICE-моделирования, анализа электрических цепей, используемой в схемотехнике, проектировании печатных плат и комплексном тестировании. Программное обеспечение NI Multisim, входящее в состав NI Circuit Design Suite, LabVIEW и NI ELVIS связывает процессы тестирования и проектирования, предоставляя студентам и профессорам, занимающимся разработкой и изучением электронных устройств, гибкие возможности технологии виртуальных приборов.

Характеристики NI Circuit Design Suite :

- Состоит из NI Multisim и NI Ultiboard;

- Среда для разработки принципиальных электрических схем, разводки печатных плат, SPICE-моделирования;

- Верификация и проверка плат с использованием интерактивных инструментов;

- Широкие возможности моделирования (SPICE,VHDL);

- Продвинутые функции анализа электрических цепей;

- Обширная база электрических компонентов;

- Автоматическая генерация шаблонов цепей;

- Тесная интеграция с LabVIEW и NI ELVIS.

Макетная плата для построения и изучения электронных схем предназначена для установки в лабораторную платформу NI ELVIS II+:

- макетное поле для сборки схем – не менее 2200 гнезд;

- гнезда аналоговых входов и линий PFI – не менее 100;

- гнезда цифрового ввода/вывода – не менее 100;

- группа индикаторов, конфигурируемых пользователем – не менее 8;

- пользовательский разъем типа D-SUB;

- гнезда счетчика-таймера, PFI-линий и источника питания постоянного тока – не менее 100;

- гнезда мультиметра, аналоговых выходов, функционального генератора, пользовательских линий ввода/вывода, регулируемого источника питания и источников питания постоянного тока – не менее 100;

- индикаторы источников питания постоянного тока;

- пользовательские клеммы с винтовым зажимом – не менее 2;

- пользовательские BNC-разъемы – не менее 2;

- пользовательские разъемы штекерного типа – не менее 4;

- крепежные отверстия под винт;

- PCI-разъем для подключения к рабочей станции;

- габаритные размеры (280x220x20) мм;

- масса не более 0,4 кг

Лаборатория изучения и конфигурирования ПЛИС

Лаборатория предназначена для изучения процесса проектирования цифровых устройств. Студенты могут создавать цифровые блоки в Multisim, а затем воплощать их на макетной плате. Плата также имеет микросхему ПЛИС Xilinx Spartan-3E, программируемую средствами LabVIEW FPGA, или в специализированной среде Xilinx ISE. Таким образом, студентам предоставляется возможность создавать приложения для запуска на аппаратной платформе ПЛИС, а также подключать к ее линиям ввода/вывода периферийные устройства, такие как линейки светодиодов, DIP-переключатели, кнопки включения, семисегментные индикаторы, дисплеи, энкодеры и т. д.

Система должна быть разработана на основе лабораторной станции “NI ELVIS II”, в графической среде LabVIEW. поддерживать операционную систему Windows

Практикум должен содержать:

- макетная плата NI Digital Electronics FPGA Board на базе ПЛИС Xilinx Spartan 3E

- программное обеспечение с инструкциями для студентов и преподавателей по выполнению упражнений и подключению оборудования

- учебно-методические материалы для студентов и преподавателей на русском языке

Лаборатория «Система управления двигателем постоянного тока»

Оборудование лаборатории позволяет студентам изучать и самостоятельно разрабатывать системы автоматического управления и регулирования. В процессе работы студенты получают практические навыки создания, тестирования и отладки систем с реальными объектами управления.

Лабораторные работы посвящены основным темам теории управления, в том числе статическим и динамическим свойствам систем регулирования, передаточным функциям и частотным характеристикам, основам синтеза систем управления.

| Тип | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Плата «Системы управления двигателем постоянного тока» | Плата практикума предназначена для установки в лабораторную платформу NI ELVIS II и обладает характеристиками не хуже нижеперечисленных: - двигатель постоянного тока (постоянная крутящего момента 0,033Нм/А, входное сопротивления 8,7 Ом, инерция ротора 18 грсм2, максимальный крутящий момент 0,1 Нм); - линейный усилитель (коэффициент усиления 2.3, 24В, 5А, 120Вт); - энкодер квадратурный (разрешение 2048 импульсов на оборот, 0.0439 гр/шаг, ТТЛ); - габаритные размеры (280x220x150) мм; - масса не более 1,2 кг. | 1шт |
| Программное обеспечение | Лабораторный практикум поставляется с готовым программным и методическим обеспечением для проведения следующих лабораторных работ: - аналогово-цифровое преобразование (симуляция); - аналого-цифровое преобразование сигналов; - цифроаналоговое преобразование (симуляция); -цифроаналоговое преобразование сигналов; - методы дискретизации и анализ устойчивости; - методы дискретизации и переходная характеристика; - системы первого порядка: Переходная характеристика; - системы первого порядка: Частотная характеристика; - передемпфированные системы второго порядка: Переходная характеристика; - передемпфированные системы второго порядка: Частотная характеристика; -недодемпфированные системы второго порядка: Переходная характеристика; - недодемпфированные системы второго порядка: Частотная характеристика; -недемпфированные системы второго порядка: Переходная характеристика; - недемпфированные системы второго порядка: Частотная характеристика; - проектирование передаточной функции; - экспериментальное определение внутреннего сопротивления; - экспериментальное определение противоЭДС; - экспериментальная проверка модели; - экспериментальное моделирование с использованием переходной характеристики; - экспериментальное моделирование с использованием частотной характеристики; - дискретный эквивалент передаточной функции; - моделирование, реализация пропорционального регулятора скорости; - моделирование, реализация, исследование, вреификация пропорционально-интегрального регулятора скорости; - цифровая эмуляция пропорционально-интегрального регулятора скорости; - исследование, реализация пропорционального регулятора положения; - моделирование, исследование пропорционально-дифференциального регулятора положения; - цифровая эмуляция пропорционально-дифференциального регулятора положения; - исследование, реализация пропорционально-интегрального регулятора с взвешиванием по уставке; - ограничение интегральной составляющей; - моделирование, исследование подавления возмущений крутящего момента; - проектирование, реализация регулятора с подавлением возмущений крутящего момента; - экспериментальная оценка задержки, обусловленной дискретизацией; - экспериментальное определение запаса устойчивости; - экспериментальное определение запаса по времени задержки; - исследование чувствительности и параметров робастного регулирования; - реализация робастного регулирования; - создание фазового компенсатора в LabVIEW; - разработка, моделирование и реализация фазового компенсатора; - дискретная эмуляция фазового компенсатора; - моделирование пропорционально-интегрального регулятора Циглера-Николса; - реализация пропорционально-интегрального регулятора по методу Циглера-Николса; - дискретная эмуляция пропорционально-интегрального регулятора Циглера Николса; - разработка прямого цифрового регулятора методом Ragazzini; - моделирование прямого цифрового регулятора Ragazzini; - реализация прямого цифрового регулятора Ragazzini; - разработка и реализация прямого дискретного пропорционально-интегрального регулятора; | 1 К-т |
| Комплект методического обеспечения | Руководство пользователя, включающее описание и порядок выполнения всех лабораторных работ. | 1 К-т |

Итоговая стоимость лабораторного практикума 100 600 руб. включая НДС

Лаборатория систем управления в теплотехнике

В состав стенда в качестве объекта управления входит температурная камера с галогеновой лампой и вентилятором для исследования тепломассообмена. Студенты могут регулировать температурный режим в камере, изменяя параметры вентилятора и нагревателя, разрабатывать автоматические системы контроля температуры.

Система построена на базе платформы NI ELVIS II с температурной камерой Quanser, позволяющей студентам разрабатывать системы управления и получать навыки в построении систем распределенного ввода/вывода сигналов с датчиков.

| Тип | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Плата для изучения систем управления в теплотехники | Плата практикума предназначена для установки в лабораторную платформу NI ELVIS II и обладает характеристиками не хуже нижеперечисленных: - прозрачная термокамера камера для установки лампы, датчика температуры, вентилятора; - вентилятор, обеспечивающий воздуходувку чувствительного элемента 0,81 м3/мин; - 12В галогенная лампа, используемая в качестве источника тепла в прозрачной термокамере; - встроенный электронный датчик температуры 20С/В; - встроенный усилитель мощности; - схема температурного контроля, идентификации параметров, проверки модели, реле включения/выключения модели; - габаритные размеры (280x220x50) мм; - масса не более 1,5 кг. | 1шт |
| Программное обеспечение | Лабораторный практикум поставляется с готовым программным и методическим обеспечением для проведения следующих лабораторных работ: - аналогово-цифровое преобразование (симуляция); - аналого-цифровое преобразование сигналов; - цифроаналоговое преобразование (симуляция); -цифроаналоговое преобразование сигналов; - методы дискретизации и анализ устойчивости; - методы дискретизации и переходная характеристика; - системы первого порядка: Переходная характеристика; - системы первого порядка: Частотная характеристика; - передемпфированные системы второго порядка: Переходная характеристика; - передемпфированные системы второго порядка: Частотная характеристика; -недодемпфированные системы второго порядка: Переходная характеристика; - недодемпфированные системы второго порядка: Частотная характеристика; -недемпфированные системы второго порядка: Переходная характеристика; - недемпфированные системы второго порядка: Частотная характеристик; - моделирование системы нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха; - двухпозиционное регулирование системы нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха; - разработка и моделирование пропорционального регулятора системы нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха; - реализация пропорционального регулятора системы нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха; - реализация пропорционально-интегрального регулятора системы нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха; - управление системой нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха с помощью широтно-импульсной модуляции. | 1 К-т |
| Комплект методического обеспечения | Руководство пользователя, включающее описание и порядок выполнения всех лабораторных работ. | 1 К-т |

Лаборатория «Альтернативная энергетика»

Лабораторный стенд предназначен для изучения основ работы солнечных элементов, водородных топливных ячеек и процесса электролиза. Выполняя практические лабораторные работы, студенты смогут понять процессы генерации энергии из солнечного света, запасания этой энергии в виде водорода и последующей регенерации энергии из электрохимической реакции водорода с кислородом. Кроме того лабораторный стенд позволяет изучить такие базовые законы, как закон Авогадро, первый закон Фарадея для электролиза, и действие катализаторов в химических реакциях.

Плата практикума предназначена для установки в лабораторную платформу NI ELVIS II и обладает характеристиками не хуже нижеперечисленных:

- 2 солнечные батареи;

- электролизер;

- фиксированный топливный водородный элемент;

- регулируемый топливный водородный элемент;

- люксметр;

- лампа (220В, 5А);

- амперметр, 2 вольтметра;

- источник напряжения и тока;

- контактная площадка ввода-вывода сигналов с полностью настраиваемыми нагрузками;

- очки защитные;

- устройство для подачи воды в электролизер;

- кейс для переноски всех компонентов системы;

- лабораторный практикум поставляется с готовым программным и методическим обеспечением для проведения 17 лабораторных работ по солнечной энергии, электролизу, водородным топливным элементам.

Лаборатория «Микроприводы и автоматическое управление приводами»

Лабораторная установка для проведения практических занятий по микроприводам основана на образовательной платформе NI ELVIS II и использует программное обеспечение, разработанное на графическом языке программирования высокого уровня NI LabVIEW.

Все лабораторные работы проводятся на специально разработанной плате с установленными на ней двигателями постоянного тока. Студенты имеют возможность изучать механические, статические и динамические характеристики электродвигателей постоянного тока в открытой системе с программно-управляемым блоком питания. Программное обеспечение включает теоретические материалы, к которым можно обратиться при выполнении работы. Результаты опытов, включая имя студента, дату и время проведения работы, могут быть сохранены в формате MS EXCEL.

Плата практикума предназначена для установки в лабораторную платформу NI ELVIS II и обладает характеристиками не хуже нижеперечисленных:

- 14 функциональных блоков:

- зона коммутации управляющих сигналов;

- канал обратной связи для первого регулятора;

- зона первого регулятора типа ПИД;

- сигналы датчиков;

- зона второго регулятора типа ПИ;

- канал обратной связи для второго регулятора;

- соединительная муфта валов микродвигателей;

- исследуемый микродвигатель;

- датчик углового положения вала микродвигателя;

-  держатель маховика, используемый после его снятия с вала микродвигателя;

- зона микродвигателей;

- микродвигатель, использованный в качестве механической нагрузки;

-  маховик для увеличения инерционности микропривода;

- датчик скорости вращения (тахогенератор);

- интерактивное программное обеспечение с возможностью регистрации студента и сохранения отчета с результатами проведенных экспериментов в формате MS Excel, позволяющее проводить следующие лабораторные работы:

- определение активного сопротивления обмотки якоря;

- измерение электрической постоянной и момента сопротивления двигателя;

- механические характеристики микродвигателя постоянного тока;

- снятие рабочих характеристик двигателя постоянного тока;

- статические и механические характеристики одноконтурной САУ скоростью с различными регуляторами;

- определение динамических характеристик разомкнутой САУ скоростью ДПТ;

- исследование динамических характеристик одноконтурной САУ скоростью ДПТ (программное и аппаратное исполнения);

- исследование динамических характеристик двухконтурной САУ скоростью ДПТ (программное и аппаратное исполнения);

- исследование динамических характеристик одноконтурной САУ угловым положением ротора ДПТ (программное и аппаратное исполнения);

- исследование динамических характеристик двухконтурной САУ угловым положением ротора ДПТ (программное и аппаратное исполнения);

- габаритные размеры (280x245x50) мм;

- масса не более 1 кг;

- набор соединительных проводов для коммутации функциональных блоков платы, подачи на них напряжений и токов, передачи полученных сигналов в платформу NI ELVIS II;

- Руководство пользователя, включающее описание и порядок выполнения всех лабораторных работ. Паспорт системы.

Лабораторный практикум "Изучение и программирование микроконтроллеров"

Рис.  Внешний вид лабораторной установки «Изучение и программирование микроконтроллеров»

Лабораторная установка для проведения практических занятий по практикуму «Изучение и программирование микроконтроллеров» основана на образовательной платформе NI ELVIS II и использует программное обеспечение, разработанное на графическом языке программирования высокого уровня NI LabVIEW.

Лабораторный комплект «Изучение и программирование микроконтроллеров» предназначен для установки в лабораторную платформу NI ELVIS II и обладает характеристиками не хуже нижеперечисленных:

- отладочная плата с расширенными возможностями ввода/вывода Freescale CSM12C32:

- макетное поле с выведенными на него линиями ввода/вывода измерительной станции и платы микроконтроллера;

- встроенные регуляторы напряжения с индикаторами: 5В, 500мА; 3.3В, 500мА; ±15В, 50мА;

- 2 разъема типа «банан»;

- 1 BNC-разъем;

- 8-пиновый разъем для клавиатуры;

- однооборотный потенциометр;

- 8-символьный х 2-строчный LCD-дисплей;

- COM-порт;

- разъем для дополнительного кварцевого генератора (-5В …+3.3В);

- 8 индикаторов;

- 8 DIP-переключателей;

- 8 кнопок;

- 1 зуммер;

- отладочная плата с микроконтроллером Freescale HCS12:

- 16-разрядное процессорное ядро HCS12;

- напряжение питание 2,97…5,5В;

- развитая система тактирования;

- ПЗУ flash 128Кб;

- ОЗУ 4Кб;

- общее число выводов микроконтроллера – 40;

- 9 портов ввода/вывода;

- модуль таймера TIM с 16-разрядным счетчиком с поддержкой ШИМ;

- АЦП, 8 каналов, 10 бит;

- модуль обработки внешних прерываний INT;

- сторожевой таймер COP;

- 2 индикатора, 2 кнопки;

- лабораторный практикум поставляется с готовым программным и методическим обеспечением для проведения следующих  лабораторных работ:

- архитектура МК MC68HC12. Знакомство с технологией отладки программы в среде CodeWarrior Development Studio

- способы адресации операндов. Команды загрузки и пересылки данных;

- арифметические команды. Команды сложения и вычитания;

- логические команды, команды сдвигов, команды битового процессор;

- команды условных и безусловных переходов. Работа с массивам;

- порты ввода/вывода и работа с ними;

- подсистема счётчика временных интервалов;

- модуль аналого-цифрового преобразователя;

- расширенные способы индексной адресации;

- расширение системы команд «классического» Ассемблера;

- режим входного захвата модуля таймера;

- ШИМ-модуль микроконтроллера;

- генерация одиночных импульсов с заданными параметрами;

- модуль аналого-цифрового преобразователя;

- последовательный синхронный интерфейс SPI;

- последовательный асинхронный интерфейс SCI;

- среда программирования микроконтроллеров Freescale Code Warrior;

- габаритные размеры (280x216x30) мм;

- масса не более 0,6 кг.

Лаборатория для разработки и анализа электронных устройств

Основой учебных лабораторий моделирования и прототипирования является учебная платформа NI Elvis II+  и программное обеспечение NI LabView, NI Circuit Design Suite. В совокупности данный программно-аппаратный комплекс позволит студентам поэтапно осваивать учебные дисциплины от проектирования и моделирования электронных схем с использованием современных САПР до выполнения лабораторных и практических работ, используя современные методы и технологии автоматизации измерений и программирования.

Для решения задачи быстрого перехода от изучения теоретических основ схемотехники к их практическому анализу необходимо наличие единой интегрированной программно-аппаратной обучающей платформы обеспечивающей весь цикл инженерного проектирования.

Программное обеспечение лаборатории схемотехники NI Circuit Design Suite - это инструмент для интерактивного SPICE-моделирования, анализа электрических цепей, используемой в схемотехнике, проектировании печатных плат и комплексном тестировании. Программное обеспечение NI Multisim, входящее в состав NI Circuit Design Suite, LabVIEW и NI ELVIS связывает процессы тестирования и проектирования, предоставляя студентам и профессорам, занимающимся разработкой и изучением электронных устройств, гибкие возможности технологии виртуальных приборов.

Характеристики NI Circuit Design Suite :

- Состоит из NI Multisim и NI Ultiboard;

- Среда для разработки принципиальных электрических схем, разводки печатных плат, SPICE-моделирования;

- Верификация и проверка плат с использованием интерактивных инструментов;

- Широкие возможности моделирования (SPICE,VHDL);

- Продвинутые функции анализа электрических цепей;

- Обширная база электрических компонентов;

- Автоматическая генерация шаблонов цепей;

- Тесная интеграция с LabVIEW и NI ELVIS.

Макетная плата для построения и изучения электронных схем предназначена для установки в лабораторную платформу NI ELVIS II+:

- макетное поле для сборки схем – не менее 2200 гнезд;

- гнезда аналоговых входов и линий PFI – не менее 100;

- гнезда цифрового ввода/вывода – не менее 100;

- группа индикаторов, конфигурируемых пользователем – не менее 8;

- пользовательский разъем типа D-SUB;

- гнезда счетчика-таймера, PFI-линий и источника питания постоянного тока – не менее 100;

- гнезда мультиметра, аналоговых выходов, функционального генератора, пользовательских линий ввода/вывода, регулируемого источника питания и источников питания постоянного тока – не менее 100;

- индикаторы источников питания постоянного тока;

- пользовательские клеммы с винтовым зажимом – не менее 2;

- пользовательские BNC-разъемы – не менее 2;

- пользовательские разъемы штекерного типа – не менее 4;

- крепежные отверстия под винт;

- PCI-разъем для подключения к рабочей станции;

- габаритные размеры (280x220x20) мм;

- масса не более 0,4 кг

Графическая платформа LabVIEW (лицензия на филиал)

NI LabVIEW - это высокоуровневая среда графического программирования, используемая по всему миру для создания приложений измерения, обработки данных, управления, моделирования, автоматизированных испытаний в рамках учебных занятий, научно-исследовательский и промышленных проектов.

Графическая среда разработки, позволяющая управлять, синхронизировать и осуществлять обмен данными со всеми аппаратными средствами, входящими в состав учебных лабораторных станций и стендов, многофункциональными устройствами ввода/вывода аналоговых и цифровых сигналов, содержащая математические библиотеки, дающие возможность осуществлять комплексный анализ измеренных данных, включая временной, амплитудный, спектральный, корреляционный, порядковый, статистический и другие виды одно- и многоканального анализа аналоговых и цифровых сигналов, содержащая примеры для разработки собственных программ. Среда разработки предусматривает возможность разработки программ взаимодействующих по сети Ethernet посредством протоколов TCP/IP и UDP. Возможность представления данных пользователем в цифровом, графическом, печатном виде и публикацию отчетов в базы данных и сеть Интернет.

ПО для программирования в графическом виде следующих операций: сбора данных и управление устройствами аналогового и цифрового ввода/вывода, сбора видеоизображения, управление движением, модульных приборов, интерфейсов под ОС Windows, Linux, MacOS; анализ и обработка результатов с использованием функций спектрального анализа, фильтрации, наложения окон, интерполяции, статистического анализа; сохранения данных в файлы различного формата; передачи данных по сети; создания интерфейса пользователя с использованием готовых элементов управления и отображения.

ПО для визуализации больших объемов данных и генерации профессиональных отчетов.

ПО для моделирования динамических процессов. Дополнительные библиотеки для: обработки видеоизображения, управления двигателями, разработки цифровых фильтров, модуляции и демодуляции РЧ сигналов, виброакустического анализа.

Применение LabView:

- автоматизация научных установок и лабораторных практикумов;

- быстрое создание комплексных систем для научных исследований;

- обучение основным принципам программирования и изучения алгоритмов на высоком уровне;

- математические расчеты, обработка результатов экспериментов и лабораторных работ;

- Разработка и создание готовых пользовательских приложений студентами и преподавателями.

Итого, стоимость проекта  составит:  рублей. (В стоимость проекта входит пусконаладочные работы всех лабораторий и вводный курс по работе с лабораториями).

В спецификациях цены указаны на 26.01.2012. Компания National Instruments оставляет за собой право на изменение стоимости систем до заключения официального договора на поставку оборудования.