ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Оразымбет Г., Досжанов О.М.

Казахский национальный университет имени аль-Фараби

В настоящее время предъявляются новые требования к обеспечению качества продукции (машин, оборудования, приборов и т.д.), выпускаемой промышленными предприятиями. Процесс в области вычислительной техники способствует реализации на промышленных предприятиях методов и средств обеспечения качества. Обеспечение качества продукции - важнейший инструмент в поддержании и укреплении конкурентоспособности. При этом следует повышать обеспечение качества изделия на всех этапах его жизненного цикла: проектирование, производство, контроль, хранение и эксплуатация. Решение этой задачи невозможно без выработки общих принципов и специальных методов изучения механизмов и процессов образования неопределенностей параметров изделий или их частей. Сюда же следует отнести и проблемы управления параметрами в технологических процессах. Эти задачи представляют собой основу теории точности, интегрированной в общую проблему качества. Ядром проблемы качества продукции на стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации является теория точности.

В Международном стандарте качество определено как «совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности».

Целью дипломной работы является разработка прикладной теории инвариантного анализа и синтеза ИИС с симметрией. Достижение данной цели позволяет решить важную научно-техническую проблему исследования измерительно-информационных систем  (ИИС) с единых теоретико-групповых позиций, включающих инвариантный анализ и синтез для решения задач повышения качества измерительной информации.

Таким образом, сформулирован методологический принцип данного исследования - принцип симметрии. Этим создано необходимое единство подхода к исследованию ИИС и решению сформулированных конкретных научно-технических задач, имеющих большое народно-хозяйственное значение.

Основные результаты работы получены с применением методов теории непрерывных групп преобразований и теории инвариантов. Также в работе использованы методы группового анализа дифференциальных уравнений, методы подобия и размерностей, методы обработки экспериментальных данных, методы коррекции пространственных искажений.

Ценность результатов работы заключается в универсальности метода инвариантного анализа и синтеза, применение которого возможно как в измерительных и динамических, так и в информационных подсистемах ИИС. Разработанные методы компенсации постоянных систематических погрешностей могут быть эффективно применены для широкого класса технических объектов, функционирующих в условиях неопределенных внешних возмущений. Применение предложенных методов позволяет существенно повысить точность, а следовательно, и качество измерений.

Таким образом, в данной работе решена научная проблема создания теоретического, методологического и алгоритмического подхода к исследованию измерительных систем. Как следует из результатов работы, такой подход может быть построен на основе принципа симметрии. В силу универсальности свойств симметрии, построенные в работе методы теоретико-группового анализа и синтеза, охватывают широкий спектр современных прикладных задач модeлирoвaния и эксплуатации ИИС.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Фамилия: Оразымбет

Имя: Гаухар

ВУЗ: Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Должность: студент

Курс: 4

Адрес:

Тел. ____________________________________

e-mail: __________________________________

Факс: нет

Название доклада: Повышение качества измерений измерительных систем

Авторы: Оразымбет Г., Досжанов О.М.

Научный руководитель:

Фамилия: Досжанов

Имя: Оспан

Отчество: Маткаримович

Ученая степень: кандидат технических наук

Укажите секцию, в работе которой Вы хотели бы участвовать

«Теплофизика и техническая физика. Стандартизация, сертификация и метрология»