Вопросы итогового экзамена по дисциплине ЕТ 5206 «Экспериментальная теплофизика»

Специальность "7М05305  - Техническая физика" 1 курс

- Рассмотрите основы метода обобщения переменных, описывающие изучемое явление. Выделите виды погрешностей результатов эксперимента.

- Опишите графический анализ результатов измерений..

- Проанализируйте организацию эксперимента при измерении  теплофизических свойств. веществ.

- Приведите классификацию методов и приборов для измерения теплофизических свойств.

- Объясните понятие подобия физических явлений и сформулируйте теоремы подобия.

- Сформулируйте закон соответственных состояний, получив уравнение Ван-дер-Ваальса в приведенном виде.

- Рассмотрите условия подобия двух изотермических потоков ньютоновских вязких несжимаемых жидкостей на основе анализа дифференциального уравнения.

- Получите критерии (числа) подобия в общем виде  на основе анализа размерностей.

- Рассмотрите электротепловую аналогию.

- Рассмотрите виды, методы и средства измерений.

- Что понимается под метрологическими характеристиками средств измерений, объясните их.

- Рассмотрите аналогию между процессами теплоотдачи и массотдачи.

- Расскажите об электрическихе методах измерений физических величин и  о преобраззовании электрических величин в дискретную форму.

- Сформулируйте основные способы измерения температуры.

- Опишите средства измерения температуры контактным способом.Опишите термоэлектрический термометр.

- Опишите термопарный термометр

- Объясните особенности построения температурных шкал.

- Объясните особенности измерения  температуры газового потока  и быстроменяющейся температуры

- Рассмотрите методы экспериментального исследования полей температуры.

- Какие термометрические шкалы применяются при измерении сверхнизких температур? Приведите пример реперных точек шкалы в низкотемпературной области.

- Опишите методы измерения температуры по тепловому излучению.

- Рассмотрите неконтактные способы измерения температуры, на примере яркостных пирометров.

- Изложите основные способы и средства измерения давления.

- Охарактеризуйте электрические датчики давления.

- Рассмотрите требования к системам измерения давления и вакуума.

- Опишите измерение низких температур конденсационным термометром.

- Рассмотрите общие сведенния об измерении расхода жидкости и газов.

- Поясните пневмометрический метод измерения скоростей потока газа.

- Опишите измерение расхода по перепаду давления в суживающем устройстве.

- Рассмотрите измерение скорости потока термоанемометром.

- Рассмотрите физические основы оптических методов наблюдения в газовых потоках.

- Разъясните метод лазерной анемометрии.

- Поясните измерение малых расходов жидкости и газа.

- Рассмотрите тахометрические расходомеры и счетчики количества.

- Опишитн хроматографические методы газового анализа.

- Рассмотрите характерные особенности газовой хроматографии

- Опишите интерферометриеский метод анализа газов.

- Рассмотрите методы измерения и датчики тепловых потоков.

- Опишите калориметрический метод измерения тепловых потоков.

- Приведите классификацию методов определения теплопроводности и дайте им краткое описание

- Охарактеризуйте особенности исследования теплопроводности газов.

- Рассмотрите метод плоского слоя для измерения теплопроводности.

- Рассмотрите метод ротационной вискозиметрии

- Рассмотрите методы исследования вязкости жидкостей до 2000 К.

- Рассмотрите нестационарный метод измерения коэффициентов диффузии