## Slide 1
Лекция 10. Оптические явления в наносистемах. Просвечивающая и сканирующая электронная микроскопия.
Оптические явления характерны для наночастиц во взвешенном состоянии.
рассеяние
поглощение света
Зависимость интенсивности рассеиваемого света от интенсивности падающего света определяется уравнением Рэлея:
, (1)
где – частичная концентрация наночастиц; V – объем наночастиц; – длина волны падающего света; n1 и n2 - показатели преломления дисперсной фазы и дисперсионной среды.
Adilbekova A.O

## Slide 2
Principle of the slit ultramicroscope

## Slide 3
Рассеяние наблюдается при
Длина волны светового спектра колеблется в пределах 380-760 нм; следовательно, наночастицы размером около 38-76 нм способны рассеивать свет.
Экстинкция (E) или оптическая плотность (D) определяет уменьшение интенсивности света из-за поглощения. Рассчитывается по закону Бугера-Ламберта-Бера:
= , (2)
где I0 интенсивность падающего света; I интенсивность света после прохождения через образец (Рис. 25); – размер поглощающей среды; - коэффициент, определяющий полное поглощение и рассеяние света.

## Slide 4
Io, Ip, Isc – интенсивность падающего, проходящего и рассеянного света
Рисунок 1 – Оптические свойства наночастиц

## Slide 5
Интенсивность поглощенного света Ia равна:
(3)
и характеризуется спектрами поглощения, которые зависят от длины волны падающего света, размера и формы наночастиц.

## Slide 6
Рисунок 3 - Экстинкция (1), поглощение (2) и рассеяние (3) наночастиц серебра различной формы и размера. а - сфера диаметром 40 нм; б - кубики с ребром 40 нм; в - тетраэдры с ребром 40 нм; г - октаэдры с ребром 40 нм; д - правильные треугольные призмы с краем основания 40 нм и высотой 5 нм; f - диски диаметром 40 нм и толщиной 5 нм. E - экстинкция, Ia и Is - интенсивность поглощенного и рассеянного света.

## Slide 7
Определение размеров наночастиц на основе оптических явлений.
В дополнение к методам определения размера наночастиц существуют другие методы, такие как нефелометрия и турбидиметрия.
Нефелометрия :
Isc = kvч 2Io
на основе уравнения Рэлея

## Slide 8
В одну из кювет помещают золь с известным радиусом частиц rs, а в другую - золь наночастиц с радиусом rx. При сравнении двух золей с одинаковой числовой концентрацией и одинаковой интенсивностью падающего света можно записать:
Isc1/Isc2 = V1 /V2 or Isc1/Isc2 = r3x / r3s
если радиус частиц стандартного образца равен rs, то радиус неизвестной (rx) частицы равен:
rx=

## Slide 9
Турбидиметрия основана на измерении интенсивности света, проходящего через дисперсную систему (Iпрош).
Экстинкцию можно рассчитать по формуле (2).
При одинаковой парциальной концентрации стандартного и тестового образцов оптические плотности D соотносятся к объемам частиц или кубу их радиусов.
or ,
где rtest, rs , Dtest и Ds - соответственно радиусы и экстинкции тестируемого раствора с тестируемыми и стандартными наночастицами.

## Slide 10
Схема метода нефелометрии и турбидиметрии представлена на рис.4.
Турбидиметрия: принцип действия заключается в определении экстинкции двух световых потоков (1, 2), проходящих через кюветы 3, с анализируемыми и стандартными золями.
Рис.4. Схемы определения размера наночастиц с помощью турбидиметрии (а) и нефелометрии (б): 1 - источник света; 2 - зеркало; 3 - кюветы с золем; 4 - призмы; 5 - подвижные экраны

## Slide 11
Сравнение оптического микроскопа с электронными просвечивающим и сканирующим микроскопами
δ = λ / 2 n sin α

## Slide 12
Вопросы?
Спасибо за внимание!
Akbota.Adilbekova@kaznu.kz