### ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №13. Исследование работы ЛСАР на случайные возмущающие воздействия. Проведение компьютерного эксперимента при различных значениях математического ожидания и дисперсии с.в.

Исследуем ЛСАР на случайные входные воздействия. Для этого соберем динамическую модель в Simulink (рис.21). Случайное воздействие организуем на основе суммы синусоиды единичной амплитуды и случайной функции с максимальным значением равным единице.

Random Number – генератор случайных чисел

Устанавливаем значения:

- Variance (дисперсия) = 1

- Mean (среднее значение) = 1

- Initial seed (начальное значение) = 1

- Sample time (время дискретизации) = 0

Sine Wave – источник синусоидальной волны

Устанавливаем значения:

- Amplitude (амплитуда) = 1

- Frequency (частота) = 1

- Phase (фаза) = 5

- Sample time (время дискретизации) = 0

Рис.16 Динамическая модель САР со случайным воздействием.

Рис.17 График случайного воздействия.

Рис.18 Реакция САР на случайное входное воздействие.

Рассмотрим способность уменьшать помеху, для этого сравним амплитуду ее отклонения (рис 18) с амплитудой возмущающего сигнала.

На входе помеха имела амплитуду примерно 5, а на выходе 3. Отсюда можно сделать вывод, что САР уменьшила значение помехи почти в 2 раза, а это значит что система устойчива к случайным входным воздействиям.