Күн элеметінің электрлік шығу параметрлері.

Күн батерясы осы күн элементтерінің жиынтығынан тұрады. Күн элементтерінің тізбекті және паралель жалғаныстарын көрейік.

Тізбектеліп қосылуы

Параллель қосылуы

UGaAs = ?

Күн элементінің пайдалы әсер коэффициенті:

Ол үшін, оның вольтамперлік сипаттамасын қарастырайық.

Негізгі параметрлер:

Uбж –бос жүріс кернеуі;        Uoc;     Uxx;

Iтт –тұйықталған тогы;           Isc;       Iкз;

ξ – толықтырғыш коэффициенті;     FF;  коэф. заполнения;

РМ –күннен түскен жарықтың максималды мәні;

η- күн элементінің пайдалы әсер коэффициенті;