Свет, длины волны, Функция видности.

Человеческий глаз может воспринимать свет в диапазоне от 430 нм до 680 нм, максимум чувствительность находиться при 555 нм длин волн, как зеленый свет.  Диапазон фточувствительности различных полупроводников может марироваться в зависимости от их электронных свойств и от зонной структуры.

- Кремний Si. Видимый спектр от 350 нм до 1100 нм –ближний инфракрасный.

- Галлий арсенид GaAs. От ближний инфракрасный спектр, от 500 нм до 900 нм (ближний инфракрасный).

- Германий Ge.Видимый спектр от 700 нм до 1800 нм.

- Кадмий-теллур (СdTe) от 800 до 15 микрометров.

Эти значения приблизительный м могут варьироваться в зависимости от конкретных образцов и условий эксплуатации. Выбор полупроводников для определенного приложения зависит от требуемого диапазона длин волн и других характеристик.

Спектр восприятия человеческого глаза

Фотометрическая свойства электромагнитных волн.

Функция видности (коэффиуиент видности) зависит от длины волны э/м волны.Описывает насколько хорошо д/в видна и обнаружена в определенных условиях.

Основные закономерности включает функции видности:

1. Дисперция: когда разные компоненты спектра распространяются по разномув среде . Это может привести к размытию изображений или искажению сигналов.

2. Абсорбция: Некоторые среды могут поглощать большей и меньшей интенсивностью. Например атмосфера поглощает определенные участки спектра , что может влиять на видимость небесных объектов.

3. Рассеяние света, также зависит от д/в. Например более короткие волны рассеиваются сильнее в атмофере поэтому создает небесный синий свет.

4. Оптические эффекты: Длина волны может влиять на оптические явление, такие как интерференция и дифракция что может повлиять на видимость объекта.

5. Отражения волны, в атмосфере большого количество льдинки падающие фотоны могут отражать не проникая сквозь льдинки, что уменьшает поток падающего излучения.

Оптические параметры фотометрии:

- Световой поток: Это количество света, излучаемое через поверхность за единицу времени. Его единица измерения является – люмен (лм)

- Сила света: Это мера интенсивность света, измеряется в канделах (кд). С. с определяет насколько ярким кажется световой источник.

- Освещенность света: Соотношение количество падающего света на малой          участок поверхностик к площади этого участка. (лк)

- Яркость света, интенсивность силы света к единице площади. кд/м2.

- Механический эквивалент света. Это идея, которая представляет свет как поток фотонов, имеющих массу и энергию. Это понятие помогло понимании волновой-корпускулярной природы света.

- Энергетическая светимость: Это характеристика источника света, которая описывает его способность излучать энергию в виде света.

- Облученнось поверхности:  Это мера мощность света, падающего на поверхность. Она измеряется W/м2.

Еще, световой поток, экспериментально определяет по следующей формуле,

1 Люмен = 555 нм = 1/683Вт= 0,002Вт

Сила света определяется соотношением:

dФ – световой поток, dω- телесный угол.

Освещенность определяется по формуле:

Ф - световой поток, S – площадь освещения

Яркость определяется соотношением

Световая отдача – η (Энергетическая светимость)