Моделирование и измерение переменных напряжений и токов в среде LabVIEW
Моделирование синусоидальных токов и напряжений
В работе моделируются напряжения и токи, представляющие собой синусоидаль​ные функции времени

[image: image1.wmf])

sin(

,

sin

j

w

w

-

=

=

t

I

i

t

U

u

m

m

,                                                             (1)
а также мгновенная мощность

[image: image2.wmf]ui

p

=

                                                                                                    (2)
и активная мощность Р.
Моделирование в среде LabVIEW можно выполнить различными способами: вызвать генератор синусоидальных колебаний, или записать выражение синусои​дальной функции в формульном узле, либо вызвать синусоидальную функцию. В данной работе предусмотрены эти три способа задания напряжений и токов, из​меняющихся по синусоидальному закону. Напряжения, токи и мощности наблюда​ются на виртуальных осциллографах.
Переменные токи и напряжения характеризуются их действующими значения​ми. Как известно, действующее значение (среднеквадратичное) связано с ампли​тудным соотношением 
[image: image3.wmf]2

/

m

U

U

=

. Активная мощность (среднее за период значе​ние мгновенной мощности) определяется выражением 
[image: image4.wmf]j

cos

UI

P

=

.
В системе LabVIEW существуют специальные виртуальные приборы для опре​деления действующих и средних за период значений измеряемых величин. Для измерения действующих значений (среднеквадратичных) применяется прибор RMS (Root mean square). Средняя за период величина измеряется прибором Mean. Показания этих приборов считываются при помощи цифровых индикаторов.
1. Генератор синусоидальных сигналов
Требуется смоделировать синусоидальное напряжение при помощи виртуального генератора синусоидальных колебаний.
1.  С этой целью нужно вызвать генератор на панели блок-схем по пути Functions => Analyse => Waveform Generation => Sine Waveform. Для задания частоты, амплитуды и начальной фазы напряжения следует создать три цифровых ис​точника напряжения (Controls => Numeric => Digital Control).
2.  Наблюдение полученной кривой осуществляется при помощи виртуального осциллографа, который вызывается с лицевой панели (Controls => Graph => Waveform Graph).
3. Для подключения генератора следует открыть его терминалы, для чего нужно нажать правой клавишей мыши на его иконку и вызвать Visible Items => Terminals, после чего снова нажать на иконку и вызвать Help, откуда опреде​лить точки подключения источников. После сборки блок-схемы следует задать амплитуду напряжения и фазу (в градусах) и установить частоту (по умолчанию частота 10 Гц, на экране осциллографа один период колеба​ний; задание f= 2 означает двойную частоту, на экране будет изображено два периода).
4.  Задавая различные (по собственному выбору) амплитуды, фазы и частоты, построить несколько осциллограмм синусоидального напряжения.

2. Моделирование двух синусоидальных величин с применением тригонометрических функции
Собрать блок-схему для моделирования двух синусоидальных величин - напря​жения и тока с применением синусоидальных функций и цикла по заданию For Loop, за один период с шагом 1 градус.
1.  Вызовите цикл For на панели блок-схем: Functions => Structures => For Loop. 
2. Внутрь цикла внисите иконки синусоидальных функций, одна из которых изображает напряжение, а другая ток (Functions => Numeric => Trigonometric => Sine). На вход их подаются значения углов в радианах, поэтому при гра​дусной мере задания углов их следует перевести в радианы по известному соотношению 
[image: image5.wmf]180

/

grad

rad

pj

j

=

.
3.  Количество вычислений за один период в нашем случае N= 360. Тогда текущий параметр цикла i соответствует количеству градусов 
[image: image6.wmf]grad

i

j

=

 и изменяется от 0 до 360.
4.  Начальная фаза задается прибавлением нужного количества градусов к пара​метру соответствующей синусоиды.
5.  Выходные величины синусоидальных функций умножаются соответственно на амплитудные значения напряжения и тока и наблюдаются на виртуальном осциллографе.
6.   В работе предлагается создать прибор для одновременного наблюдения двух синусоидальных функций - виртуальный двухлучевой осциллограф. Для это​го на лицевой панели вызывается осциллограф Waveform Graph и на нем ус​танавливается второй график — для этого нужно инструментом «перемеще​ние» растянуть окошко Plot по вертикали. Затем следует нажать правой клавишей мыши на иконку осциллографа на панели блок-схем и вызвать по​строитель массива Array Tools => Build Array, который нужен для объедине​ния двух сигналов на входе осциллографа. Появившийся построитель масси​ва растянуть по вертикали так, чтобы он имел два входа.
7.  Запустить программу на выполнение. Построить кривые тока и напряжения при различных фазовых сдвигах (положительных и отрицательных).
Примечание. Двухлучевой осциллограф имеет общую шкалу ординат, поэтому его целесообразно применять в тех случаях, когда амплитудные значения из​меряемых величин соизмеримы по абсолютной величине.

3. Моделирование двух синусоидальных величин с применением формульного узла
Собрать блок-схему для моделирования напряжения, тока и мощности в цепи си​нусоидального тока с применением формульного узла и цикла по заданию (For Loop).
1.  Для решения задачи следует вызвать цикл по заданию (For Loop) и помес​тить в него формульный узел (Functions => Structures => Formula Node), в ко​торый вписать формулу 
[image: image7.wmf]t

U

u

m

w

sin

=

, где аргумент 
[image: image8.wmf]t

w

 в радианах записывает​ся как 
[image: image9.wmf]180

/

p

w

k

t

=

. Здесь параметр счетчика операций обозначен буквой 
[image: image10.wmf]k

 для того, чтобы отличить его от обозначения тока. 
Примечание: Для замены счетчика итерации достаточно ус​тановить инструмент «ввод текста» (курсор А) на место буквы i и на​жать 
[image: image11.wmf]k

. 
Параметр 
[image: image12.wmf]k

 соответствует числу градусов 
[image: image13.wmf]grad

k

j

=

. В нашем случае це​лесообразно провести расчет на протяжении одного - двух периодов. Поэтому нужно задать число отсчетов N = 360 или 720.
2. Нажав правой клавишей мыши на рамку формульного узла, вводим необходимые входные и выходные величины (Add Input, Add Output).
3. Полученные значения напряжения, тока и мгновенной мощности нужно выве​сти на осциллографы Waveform Graph.
4. Действующие (среднеквадратичные) значения синусоидального напряжения и тока измеряются виртуальными приборами RMS (Root Mean Square), вы​зываемыми на панели блок-схем по пути Functions => Analyze => Mathematics => Probability and Statistics => RMS, к выходам которых подключаются циф​ровые индикаторы. Активная мощность, представляющая собой среднее за период значение мгновенной мощности, измеряется виртуальным прибором Mean, вызываемым аналогично: Functions => Analyze => Mathematics => Probability and Statistics => Mean; на выходе также требуется индикатор.
5. Нужно построить кривые напряжения, тока и мгновенной мощности при различ​ных сдвигах фаз между напряжением и током. Результаты измерений можно срав​нить с результатами расчетов по формулам (1), (2).
4. Моделирование резонанса
При многих исследованиях требуется не только измерить значение данной вели​чины, но и построить ее характеристику при изменении какого-либо параметра в широких пределах. Такого типа задачи при виртуальном моделировании также решаются с помощью цикла.
Рассматривается последовательное соединение катушки, индуктивность которой 
[image: image14.wmf]L

, конденсатора емкостью 
[image: image15.wmf]C

 и резистора с сопротивлением 
[image: image16.wmf]R

. Цепь подключена к источнику синусоидальной ЭДС 
[image: image17.wmf]E

 с переменной частотой 
[image: image18.wmf]w

. Требуется построить зависимости тока в цепи и напряжений на катушке и конденсаторе от частоты при неизменном напряжении 
[image: image19.wmf]U

.
1. Ток и напряжения определяются по закону Ома

[image: image20.wmf]z

U

I

/

=

;  
[image: image21.wmf]LI

U

L

w

=

; 
[image: image22.wmf]C

I

U

C

w

/

=

,






(3)
где 
[image: image23.wmf]2

2

)

/

1

(

C

L

R

z

w

w

-

+

=

.







(4)
2. Пусть заданы числовые значения: U = 100 В, L = 0,025 Гн, С = 0,004 Ф, R = 1 Ом.
3. Для решения задачи используется формульный узел, работающий в цикле по заданию (For Loop). В формульный узел записываются уравнения (3), (4). 
4. В качестве изме​няющейся частоты со можно применить счетчик операций i. Здесь нужно заметить, что в формулах (3), (4) частота содержится в знаменателе, поэтому для того чтобы избежать появления в знаменателе нуля, целесообразно полагать 
[image: image24.wmf]1

+

=

i

w

. 
5. В каче​стве индикатора рекомендуется взять трехлучевой осциллограф, который подклю​чается по аналогии с тем, как это было сделано во второй части лабораторной работы. Количество операций N выбирается таким образом, чтобы наблюдались резонансные пики тока и напряжений. В данном случае примите N = 200.
6. Нарисуйте три резонансных графика в одном окне осциллографа: 
[image: image25.wmf])

(

),

(

),

(

w

w

w

C

C

L

L

U

U

U

U

I

I

=

=

=

.
_1228337117.unknown

_1228337513.unknown

_1228337551.unknown

_1228337592.unknown

_1228337625.unknown

_1228337782.unknown

_1228338019.unknown

_1228337653.unknown

_1228337608.unknown

_1228337562.unknown

_1228337526.unknown

_1228337544.unknown

_1228337520.unknown

_1228337231.unknown

_1228337238.unknown

_1228337127.unknown

_1228337221.unknown

_1228336057.unknown

_1228336822.unknown

_1228337084.unknown

_1228336671.unknown

_1228335955.unknown

_1228336030.unknown

_1228335876.unknown

