СРС 3. Протоколы обмена данными

Задание:
Изучить протоколы обмена Modbus, OPC UA, MQTT, DALI и подготовить сравнительный анализ.

Содержание работы:
1. Теоретическое описание каждого протокола (принцип работы, структура сообщений).
2. Таблица характеристик: скорость, топология, надёжность, область применения.
3. Пример: использование Modbus в промышленности и MQTT в IoT-системах.
4. Практическая часть: схема обмена данными между двумя устройствами.
5. Преимущества и недостатки каждого протокола.
6. Возможности комбинированного использования.

Форма отчёта: таблица + схема + текст 5–6 страниц.