СРС 4. Интеграция микроконтроллера и SCADA

Задание:
Разработать концепцию подключения микроконтроллера (Arduino, ESP32, STM32) к системе SCADA.

Содержание работы:
1. Выбрать задачу (например, контроль температуры в теплице или уровня воды в баке).
2. Описать аппаратную часть (микроконтроллер, датчики, исполнительные механизмы).
3. Определить протокол обмена (Modbus, MQTT).
4. Построить схему обмена данными: датчик → микроконтроллер → SCADA.
5. Пример интерфейса панели оператора: какие данные выводятся (графики, тревоги, кнопки управления).
6. Рассчитать примерное энергопотребление и время работы устройства.

Форма отчёта: схема + 1–2 скриншота + пояснения (5–7 страниц).