Перечень лабораторных работ.

Лабораторная работа №1

- Принципиальная схема устройства пламенного фотометра (ПФ).

- Физико-химические процессы в веществе пробы, происходящие в ходе анализа на ПФ.

- Структуры пламен и их характеристики.

- Виды эмиссионных атомных спектров, методы их возбуждения.

- Зависимости интенсивностей аналитических линий в ПФ от концентра-    ций элементов

- Влияние на результаты анализа составов растворов проб.

- Катионный и анионный эффекты в методе ПФ.

Лабораторная работа №2

8.   Диапазон излучений, используемых в ИК-спектроскопии (ИКС), и наблю-

даемые переходы между энергетическими уровнями.

9.   Формы закона светопоглощения в ИКС.

10.  Виды колебаний и их оптическая активность в ИКС.

11.  Нормальные колебания, гармонические и ангармонические осцилляторы,

правила отбора.

12.  Характеристические полосы и групповой (функциональный) анализ ИКС

13.  Блок-схема устройства прибора ИКС.

14.  Методы качественного и количественного анализа в ИКС, применение в

исследованиях.

Лабораторная работа №3

15.  Диапазон излучений, используемых в УФ-спектроскопии (УФС), и на-

блюдаемые переходы между энергетическими уровнями.

16.  Классификация электронных переходов по типам электронов.

17. Хромофоры. Батохромный и гипсохромный сдвиги.

18.  Блок-схема устройства прибора УФС.

19.  Закон Бугера-Ламберта-Бэра в УФС. Качественный и количественный

анализ, применение в исследованиях.

Лабораторная работа №4

20.  Виды магнетизма (магнетики).

21.  Квантовомеханическое определение орбитального и спинового g-факто-

ров.

22.  Спин-орбитальная связь и анизотропия g-фактора.

23.  Виды парамагнитных частиц (п.м.ч.) и их поведение во внешнем магнит-

ном поле.

24.  П.м.ч. в постоянном магнитном и переменном электромагнитном поле

(условие ЭПР).

25.  Насыщение сигнала, релаксационные процессы и интенсивности линий

спектра ЭПР.

26.  Форма и ширина линий.

27.  Тонкая и сверхтонкая структуры спектра ЭПР.

28.  Блок-схема устройства ЭПР-спектрометра.

29.  Методы качественного и количественного анализа в спектроскопии ЭПР.

Лабораторная работа №5

30.  Физико-химические основы хроматографического процесса.

31.  Блок-схема устройства газового хроматографа (ГХ).

32.  Параметры элюционной кривой.

33.  Основы теорий скоростей, тарелок и эффективной диффузии в ГХ.

34.  Влияние температуры на хроматографический процесс.

35.  Типы детекторов в ГХ, принципы действия катарометра и пламенно-

ионизационного детектора.

36. Методы качественного и количественного анализа в ГХ, применение в ис-

следованиях.

Лабораторная работа №6

37.  Блок-схема устройства масс-спектрометров.

38.  Основные характеристики масс-спектрометров.

39.  Времяпролетный, радиочастотный и квадрупольный масс-анализаторы.

- Магнитный секторный масс-анализатор с одинарной и двойной фокуси-

ровками.

41.  Системы ввода проб в масс-спектрометр.

42.  Методы ионизации проб.

43.  Метод ионизации электронным ударом, устройство источника ионов.

44.  Молекулярные, осколочные, перегруппировочные, метастабильные, изо-

топные ионы и ионы, образующиеся при межмолекулярных процессах.

45.  Основные закономерности путей фрагментации ионов.

46.  Системы регистрации масс-спектров.

47.  Представление масс-спектров.

48.  Основные методы качественного анализа в масс-спектрометрии.

49. Методы количественного анализа в масс-спектрометрии, применение в

исследованиях.