Перечень экзаменационных вопросов

- Энергетические характеристики различных методов исследования. Чувствительность и разрешающая способность. Характеристическое время метода.

- Основные квантовые законы.  Поглощение, испускание, рассеяние света. Правила отбора.

- Блок-схема приборов эмиссионного анализа. Характеристика основных элементов.

- Методы возбуждения эмиссионных спектров.

- Правила отбора во вращательных спектрах.  Определение геометрических параметров молекулы.

- Вращательные спектры комбинационного рассеяния.

- Аппаратура спектроскопии комбинационного рассеяния.

- Абсорбция света. Закон Бугера-Ламберта-Бера.

- Фундаментальные, обертонные и составные частоты. Условия оптической активности колебаний.

- Колебательные спектры. Возможности метода ИК-спектроскопии. Уровни энергии, их классификация.

- Техника ИК-спектроскопии. Аппаратура, прозрачные материалы, приготовление образцов.

- Применение методов колебательной спектроскопии для качественного и количественного анализа.

- Достоинства и недостатки методов ИКС и КРС.

- Применение электронных спектров поглощения в качественном, структурном и количественном анализах.

- Техника метода абсорбционной спектроскопии в видимой области и в УФ-области.

- Физические основы явлений магнитного резонанса. Спины и магнитные моменты ядер и электронов, g-фактор.

- Снятие вырождения спиновых состояний в  постоянном  магнитном поле. Условие ЭПР.

- Анизотропия g-фактора. Спин-орбитальная связь.

- Заселенность уровней энергии и релаксационные процессы в ЭПР-спек-троскопии.

- Сверхтонкое расщепление сигнала ЭПР при взаимодействии электрона с одним и несколькими ядрами. Константа СТС.

- Форма и ширина линии ЭПР.

- Блок-схема ЭПР-спектрометра.

- Условие ЯМР. Релаксационные процессы. Химический сдвиг. Шкала химических сдвигов.

- Форма сигнала ЯМР и уширение линии.

- Принцип действия спектрометра ЯМР и его основные узлы.

- Спин-спиновое расщепление и СТС в спектрах ЯМР.

- Физико-химические основы хроматографического процесса. Классификация методов хроматографии.

- Варианты газовой хроматографии. Блок-схема прибора.

- Теории равновесной хроматографии и эквивалентных теоретических тарелок.

- Диффузионно-массообменная теория хроматографии. Селективность и критерии разделения.

- Элюционные характеристики хроматографических пиков.

- Влияние температуры на хроматографический процесс.

- Виды детекторов в газовой хроматографии.

- Качественный и количественный хроматографический анализ.

- Принцип действия масс-спектрометра. Основные характеристики.

- Блок-схема масс-спектрометра с  магнитным масс-анализатором. Основное уравнение масс-спектрометра.

- Виды масс-анализаторов.

- Методы регистрации ионных токов. Представление масс-спектров.

- Методы введения проб в масс-спектрометр. Сочетание ГХ/МС.

- Ионизация электронным ударом. Молекулярные ионы.

- Виды ионов в масс-спектрометрии. Осколочные, метастабильные, перегруппировочные, многозарядные и отрицательные ионы.

- Ионизация полем. Хемиионизация.

- Распознавание молекулярных ионов и определение молекулярной формулы вещества.

- Использование изотопных ионов для определения молекулярной формулы вещества.

- Идентификация соединений с использованием осколочных и перегруппировочных ионов.

- Количественный анализ на масс-спектрометре.