# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Цель работы:

Изучение    принципа    действия    фотопреобразователя и определение   его основных  параметров.

Приборы и оборудование, используемые в работе:

- Измеритель характеристик ППП Л2-56.

- Осветитель регулируемый.

- Столик для образцов.

- Вольтметр В7-27 (2 шт.).

- Магазин сопротивлений Р33.

- Блок питания БП-591.

- Устройство присоединительное.

КРАТКОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

При  освещении  р-n-перехода  светом,  энергия  квантов которого превышает  ширину  запрещенной  зоны,  происходит  генерация электронно-дырочных пар и разделение их р-n-переходом.  Если  внешняя цепь разомкнута, то по обеим сторонам р-n-перехода будут накапливаться заряды противоположного знака. В  результате  произойдет  снижение уровня Ферми на величину  (к, как это показано на рис.1, а на внешних выводах появится разность потенциалов (фото -  э.д.с.).  Это  явление называется  фотогальваническим  эффектом.  Фотогальванический  эффект применяется в фотоэлементах.

Вольтамперная характеристика (ВАХ) солнечного элемента отличается от ВАХ полупроводникового диода появлением члена Iф,  обозначающего собой ток, генерируемый  элементом  под  действием  освещения,  часть которого Iд течет через р-n-переход, а другая часть I - через внешнюю нагрузку:

Iф = Iд + I,						(1)

где

Iд = Iо(ехр(qU/kT) - 1)					(2)

обычная темновая характеристика, в которой:

Iо  - обратный ток насыщения р-n-перехода;

q  - заряд электрона;

Т  - абсолютная; температура (в К);

k  - постоянная Больцмана;

U  - напряжение.

При разомкнутой  внешней  цепи, когда  ее  сопротивление бесконечно и  I = 0,  из уравнений  (1) и (2)  можно  определить   напряжение холостого хода Uxx солнечного элемента:

.					(3)

Для реального солнечного элемента характерно наличие последовательного сопротивления контактных слоев, сопротивлений каждой из р- и n-областей элемента, переходных  сопротивлений  металл-полупроводник, а  также  шунтирующего  сопротивления  Rш,   отражающего   возможные поверхностные и объемные утечки  тока по сопротивлению, параллельному р-n-переходу. Учет этих сопротивлений  и  рекомбинации в р-n-переходе приводит к развернутому выражению для ВАХ:

.				(4)

В уравнение введен коэффициент А, отражающий степень приближения  параметров реального прибора к характеристикам идеального. Обычно шунтирующее сопротивление Rш на несколько порядков больше Rп и его влиянием можно пренебречь.  Тогда  уравнение  (4)  запишется в виде

.					(5)

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА И МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

Установка  для  измерения  ВАХ  солнечных   элементов  (рис.3) состоит из цифрового миллиамперметра, цифрового вольтметра и магазина типа Р33, используемого  в качестве переменной нагрузки.

Вольтамперная характеристика снимается в режиме  меняющейся нагрузки при освещении  образца  вольфрамовой  лампой  накаливания  с водяным фильтром. Падающая  мощность  Рпад  определяется  при помощи эталонного образца, у которого ток короткого замыкания Iкз  в  миллиамперах численно равен Рпад в мВт/см2.

В данной работе определяются  основные параметры  солнечного элемента Рмах, (, (, Iо, А и Rп.

Коэффициент заполнения определяется как отношение максимальной площади вписанного прямоугольника со сторонами Imp и Ump к описаному со сторонами Iкз и Uxx:

,						(6)

где Imp и Ump - соответственно  ток и  напряжение  при  максимальной мощности.

Произведение Imp*Ump представляет собой  максимальную  выходную  мощность солнечного элемента (Рмах)  для  данного  светового  потока.

Коэффициент полезного действия фотопреобразователя

(7)

где Рпад — мощность падающего на солнечный элемент излучения.

Параметры А, Iо и Rп определяются по методике, предложенной в [3], которая изложена ниже с незначительными сокращениями.

Для удобства расчетов вводится обозначение Ut=kT/q, называемое термическим напряжением, которое для комнатной температуры (t=25oС) равно 0,026 В. Тогда уравнение (4) принимает вид

.			(8)

Согласно известным теоретическим результатам в режиме холостого  хода  А=1,  а  в  режиме  короткого  замыкания  А  не  менее  двух.

В режиме х.х. (U=Uxx, А=1) нагрузочный ток I=0 и из уравнения (8) следует, что

(9)

Подставляя выражение (9) в (8), можно получить  соотношение между параметрами СЭ для режима к.з., когда U=0,  I=Iкз  и  А=2 и для режима генерации максимальной мощности

.			(10)

Если ввести условное обозначение r = 1  +  Rп/Rш и  учесть,  что     ехр(IкзRп/2Ut) << ехр(Uxx/Ut),  то уравнение (10) упрощается и приводится к виду

.		(11)

.			(12)

Решая совместно (11) и (12), можно получить следующее уравнение для диодного  коэффициента  А,  соответствующего  режиму   генерации максимальной мощности:

.	(13)

Принимая во внимание, что для большинства высокоэффективных СЭ выполняется условие Rш > 104 0м, при проведении  теоретического анализа шунтирующее  сопротивление  можно  считать  бесконечно  большим.  Это позволяет упростить уравнение (13) и представить его в виде

.			(14)

В режиме генерации максимальной мощности:

(15)

и

.				(16)

Здесь P - мощность, вырабатываемая СЭ;  Imp  и  Ump  -  ток  и напряжение при максимальной мощности. Из уравнения (8) следует, что:

.		(17)

Правые части уравнений (16) и (17) равны между собой, поэтому

,		(18)

где А соответствует точке ВАХ, в которой I=Imp и U=Ump.

Полагая, что значение Rш бесконечно велико и справедливы соотношения IФ=Iкз и   Iо<10 А, а также решая совместно уравнения (14) и (18), можно получить следующее выражение для Rп:

.		(19) После введения обозначения

,			(20)

выражение для последовательного сопротивления СЭ приводится к  окончательному виду:

.					(21)

Таким образом, расчет Rп выполняется с помощью соотношений (20) и (21). Затем из уравнения (14) можно вычислить значение диодного коэффициента А.

Для определения обратного тока насыщения I0 воспользуемся зависимостью Iкз=f(Uxx). Для этого снимем данную зависимость при освещении образца через наборы светофильтров, изменяющих уровень мощности падающего излучения Рпад, и построим график, по оси абcцисс которого отложим значения Uxx в линейном масштабе, а по оси ординат  значения Iкз в логарифмическом масштабе (рис.5).

Экстраполируя полученную прямую к Uxx=0 находим, значение Iо.

РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ:

- Ознакомиться с измерительной установкой.

- Подключить исследуемый СЭ.

- Произвести запись ВАХ в режиме меняющейся нагрузки.

- Определить Iкз, Uxx, Imp, Ump, Рпад, Рмах,( ,(, Rn, А, Io .

- Снять зависимость Iкз=f(Uxx) в режиме меняющейся освещенности и построить соответствующий график.

- Определить из графика значение обратного тока насыщения Iо.

Контрольные вопросы:

- Чем ограничено максимальное значение фотоЭДС фотоэлемента?

- Какова зависимость величины фототока и фотоЭДС от величины светового потока, падающего на фотоэлемент?

- Что такое коэффициент собирания?

- Каково влияние последовательного и шунтирующего сопротивлений на вид ВАХ?

- Какие факторы влияют на КПД фотоэлемента?

ЛИТЕРАТУРА:

- А.Амброзяк. Конструкция и технология полупроводниковых фотоэлектрических приборов. М., "Сов. радио", 1970 г.

- А.М.Васильев, А.П.Ландсман. Полупроводниковые фотопреобразователи. М., "Сов. радио", 1971г.

- INT.J.ELEKTRONICS, 1982, VOL52,  6,р.589-595.

(а)				(б)

Рис.1. Зонная диаграмма солнечного элемента с р-n-переходом в темноте (а) и при

освещении (б).

Рис.2. Эквивалентная схема солнечного элемента.

Рис.4. К определению коэффициента заполнения.

Рис.5. К определению Iо.

Рис.3. Принципиальная схема установки для снятия ВАХ.