«Химиялық технологиялардағы электротехника» пәні бойынша емтиханға дайындалу сұрақтары.

- Электр тізбегінің элементтері.

- Тізбек элементтерінің негізгі сипаттамалары: тоқ күші, ЭҚК, кернеу, кедергі, өткізгіштік.

- Тізбек элементтерін тізбекті және параллельді жалғау.

- Киргхорфтың бірінші және екінші заңдары.

- Сымдардың ауытқуы мен кернеудің жоғалуын есептеу.

- Тоқтың жылулық әсері.

- Сымдардың қызуын есептеу.

- Электр өрісі.

- Өріс кернеулігі.

- Диэлектрлі өткізу.

- Электросыйымдылық.

- Тоқтың магнит өрісінің негізгі сипаттамалары.

- Ферромагнетиктер.

- Механикалық күштер және магнит өрісінде жұмыс істеу.

- Электрқозғаушы күш.

- Индуктивтілік.

- Өзараиндукция.

- Тұрақты тоғы  электр тізбектерін есептеу әдістері.

- Электр энергиясы көздерінің эквивалентті схемалары.

- Схеманы өзгерту әдісі

- Принцип и метод наложения.

- Эквивалентті генератордың әдісі.

- Синусоидалды айнымалы тоқ.

- Айнымалы тоқтың негізгі сипаттамалары – период, жиілік, толқын ұзындығы.

- Айнымалы тоқтың қарапайым тізбегіне Ом заңы.

- Активті қуаттылық, айнымалы тоқтың қабылдағыштардың параллельды және тізбекті қосулары, аралас қосулары.

- Үш фазалы жұлдызша жүйенің қосылу, үш бырышты қосылу.

- Радиотехнкалық аспаптар мен қондырғылар.

- Түзеткіштер№

- Осциллографтар.

- Генераторлар.