## Slide 1: Характеристики химических источников тока
Галеева А.К.

## Slide 2
  Type (тип, типоразмер)
  Voltage (напряжение)
  Charge/Discharge curve (зарядно-разрядная кривая)
  Capacity (емкость)
  Energy density (плотность энергии)
  Temperature dependence (температурная зависимость)
  Service life (продолжительность службы)
  Self Discharge (саморазряд)

## Slide 3
1. Тип
Первичные батареи | Вторичные батареи
Применение | 
Портативные устройства Освещение Игрушки Резервное копирование памяти Часы Слуховые аппараты Радио Медицинские имплантаты Системы, связанные с обороной, такие как ракеты | Автомобильный аккумулятор, используемый для запуска двигателя Авиационные системы Резервные источники питания Безотказные аварийные системы Электрические транспортные средства Мобильные телефоны Камеры Электроинструменты Игрушки Портативные компьютеры
Advantages | 
Недорогие Удобные Легкие Хороший срок хранения Высокая плотность энергии при низких / умеренных разрядах | Высокая удельная мощность Высокая скорость разряда Работа при низких температурах
Disadvantages | 
Можно использовать только один раз Накопление большого количества отработанных батарей Батареи, размещенные на свалках, оказывают серьезное воздействие на окружающую среду Энергоэффективность в течение жизненного цикла <2% | Более низкая плотность энергии Плохое удержание заряда Вопросы безопасности Отсутствие стандартов Высокие начальные затраты

## Slide 4
2. Напряжение (ЭДС)
ЭДС цепи определяется как разность потенциалов полуреакций:
Eo (cathodic) – Eo (anodic) = Eo (cell)
The open circuit voltage (OCV), U0
Напряжение разомкнутой цепи
(эксперим.)
ЭДС – электродвижущая сила
(теоретич.)

## Slide 5
3. Зарядно-разрядные кривые
Измеренное напряжение на клеммах любой батареи будет изменяться по мере ее заряда и разряда.
MPV (среднее напряжение) - это номинальное напряжение элемента во время заряда или разряда. Максимальное и минимальное отклонение напряжения от номинального значения является важным соображением при проектировании: «более пологая» кривая разряда означает меньшее отклонение напряжения, которое должна допускать конструкция.
При пиковом заряде фактическое напряжение элемента будет выше, чем MPV. При приближении к точке EODV (напряжение конца разряда) напряжение элемента будет меньше, чем MPV. Производители иногда называют EODV напряжением EOL (окончание срока службы).

## Slide 6
4. Емкость
Теоретическая емкость батареи - это количество электричества, участвующего в электрохимической реакции. Он обозначается Q и задается :
где x = число молей реакции, n = число электронов, перенесенных на моль реакции, и F = постоянная Фарадея.
Емкость обычно выражается в массе, а не в количестве молей. :
где Mr = молекулярная масса. Это дает емкость в единицах ампер-часов на грамм (Ач / г).
Емкость элемента – это количество электричества, которое
химический источник тока отдает при разряде
C = I .  (А . ч, если элемент разряжается током I (A) в течение  (ч))

## Slide 7
5. Плотность энергии (объемная и массовая)

## Slide 9
6. Температурные зависимости
Скорость уменьшения напряжения с увеличением разряда также будет выше при более низких температурах, как и емкость - это показано на следующем графике:

## Slide 10
7. Срок эксплуатации
Аккумуляторы также могут быть подвержены преждевременной смерти:
Чрезмерная заряд
Чрезмерная разряд
Короткое замыкание
Потребление большего тока, чем было предусмотрено для производства
Экстремальные температуры
Физический шок или вибрация
Metallic dendrites
(battery death due to aging)

## Slide 11
8. Саморазряд
Саморазряд (который происходит во всех батареях) определяет «срок годности» батареи.
В общем, Li-Ion - лучший из всех, в то время как Ni-Cd и Ni-MH вполне сопоставимы друг с другом.